# Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2013 r. na wniosek z dnia 2 maja 2013 r. złożony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn, została wydana decyzja znak OŚR.6220.10.2013.3 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Podgórze w Cieszynie dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej nr 6, 8, 10, 12, 14, 16A, 16B, 18, 20A, 20B oraz obiektu handlowego przy ul. Na Wzgórzu 37. Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 1181 m na osiedlu Podgórze. W ramach zadania zostanie wykonany nowy kanał zbiorczy oraz kanały boczne z PCV o średnicach 350 i 200 mm, wyposażone w studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego. Stare, kamionkowe ciągi kanalizacyjne zostaną wyłączone z eksploatacji. Projektowana kanalizacja zostanie włączona do istniejącej sieci w rejonie bloku nr 20 przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Ratusz, Rynek 1, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta

mgr Marek Fiedor

Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa