Dostawa sprzętu elektronicznego

- specyfikacja

- 1. Dysk SSD – 2 sztuki

| Typ | SSD |
| --- | --- |
| Rozmiar obudowy | 2,5'' |
| Pojemność | 120 GB |
| Interfejs | SATA III |
| Transfer danych | Odczyt do 550 MB/s i zapis 350 MB/s |

- 2. Zasilacz UPS – 1 sztuka

| Produkt | UPS |
| --- | --- |
| Moc pozorna | 700 VA |
| Moc skuteczna | 420 W |
| Sygnalizacja działania | Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD |
| Topologia | Line interactive |
| Chłodzenie | Naturalne |
| Współpraca z generatorem | Tak |
| Obsługiwane moduły rozszerzeń | Zewnętrzny Agent SNMP |
| Certyfikaty | CE, RoHS, EMC |
| Napięcie wejściowe | 150-300 V |
| Maks. Zniekształcenia harmoniczne THDi (mniej niż) | 5% |
| Obsługiwane zakresy częstotliwości | 50-60 Hz |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Kształt przebiegu wyjściowego | Schodkowa aproksymacja sinusoidy |
| Regulacja napięcia | 1% |
| Współczynnik mocy | 0,6 |
| Czas podtrzymania przy 50 % obciążeniu | 20 min |
| Czas podtrzymania przy 100 % obciążeniu | 8 min |
| Czas podtrzymania średni | 8 min |
| Czas przełączania | 4 ms |
| Odporność na przeciążenia | N/A |
| Zabezpieczenia | Autotest, filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, ochrona linii telefonicznej, ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, przeciwprzepięciowe, tłumik warystorowy, akumulatorów, przeciwzwarciowe, termiczne, przeciążeniowe, wyłącznik restartu |
| IEC C13 | 4 szt. |
| IEC C14 | 1 szt. |
| USB | 1 szt. |
| RJ-11 | 2 szt. |
| Ilośc gniazd zasilających | 1 szt. |
| Ilość akumulatorów | 2 szt. |
| Pojemność | 7,2 Ah |
| Napięcie wyjściowe akumulatora | 12 V |
| Napięcie wyjściowe baterii akumulatorów | 24 V |
| Typ akumulatora | Żelowy |
| Bezobsługowy | Tak |
| Możliwość podłączenia zewnętrznej baterii | Nie |
| Typ obudowy | Tower |
| Kolor | Czarno – srebrny |
| Dopuszczalna wilogotność powietrza podczas pracy | 90 % |
| Wymiary | 380x120x220 mm |
| Wymiary opakowania | 500x200x280 mm |
| Waga | 11 kg |
| Waga z opakowaniem | 13 kg |
| Dołączone oprogramowanie | UPSILON2000 |
| Zgodność z systemem operacyjnym | Windows, Linux, Unix, Mac |
| Wyposażenie | C13/IEC-C14, kabel USB, oprogramowanie monitorujące, instrukcja uzytkownika |
| Wyposażenie opcjonalne | Zewnętrzny Agent SNMP |
| Kable | Przedłużacz kabla zasilającego do UPS – 4 szt. |

- 3. SWITCH GIGABIT – 2 sztuki

| Liczba portów 1000 Mbps | 8 szt. |
| --- | --- |
| Standardy sieciowe | IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3 |
| Przepustowość | 16Gbps |
| Trunk | Nie |
| Zarządzalność | Brak |
| QoS | Brak |
| Montaż w szafach RACK | Brak |
| Możliwość mocowania do podłoża | Tak |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 4K |
| Algorytm przełączania | Store And Forward |
| Bufor danych | 1Mbit |
| Zasilanie | 100-240V AC, 50/60Hz, 0.2A |
| Wysokość | 26 mm |
| Szerokość | 191 mm |
| Głębokość | 85 mm |
| Informacje dodatkowe | FCC Part 15 Class A, CE |

- 4. Urządzenie wielofunkcyjne – 3 sztuki

| Produkt | Urządzenie wielofunkcyjne, laserowe |
| --- | --- |
| Funkcje użytkowe | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie |
| Wyświetlacz | tak |
| Interfejsy | USB, Ethernet |
| Czas wydruku pierwszej strony (czarno-biały) | 8s |
| Czas wydruku pierwszej strony (kolorowy) | nie dotyczy |
| Szybkość druku (monochromatyczny) | 25str/min |
| Szybkość druku (kolorowy) | nie dotyczy |
| Rozdzielczość druku | 600x600 dpi |
| Druk dwustronny | automatyczne |
| Formaty papieru | A4, A5, DL, Letter, C5 |
| Ilość arkuszy | 250 szt |
| Maksymalna gramatura papieru | 163 g/m2 |
| Rodzaj skanera | CIS |
| Wymiay skanera | 210x297 mm |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600x600 dpi |
| Napięcie zasilania | 220-240V |
| Pobór mocy (praca) | 470W |
| Pobór mocy (spoczynek) | 0,1 W |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy | 70% |

- 5. Pakiet MS Office Home and Business 2013 32bit/x64 PL MLK – 2 sztuki

- 6. Monitor -  3 sztuki

| Typ matrycy | TN |
| --- | --- |
| Podświetlenie matrycy | LED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 21,5cala |
| Rozmiar plamki | 0,248 mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1920x1080 |
| Jasność | 250 cd / m2 |
| Warstwa antyodbiciowa |  |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 160 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 170 stopni |
| 1 gniazdo D-Sub |  |

- 7. Komputer poleasingowy wraz z oprogramowaniem – 2 sztuki

| Procesor | INTEL Pentium G640 2.8GHz |
| --- | --- |
| Płyta główna | Dell oparta na Intel H61 |
| Pamięć operacyjna | 4096 MB (4GB) |
| Dysk twardy | 120 GB SSD, SATA 3 |
| Karta graficzna | Integrated Intel ® HD Graphics 2000 |
| Karta muzyczna | HD Audio |
| Karta sieciowa | Intel 10/100/1000 Mb/s |
| Napęd optyczny | DVD – SuperMulti |
| Wyjścia | 2 x audio 8 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x D-SUB (VGA) 1 x RJ45 2 x PCI-E x 16 1 x PCI-E x 1 |
| Wymiary | 290 x 92,6 x 312 mm |
| System operacyjny | Windows 7 Proffesional |
| Okres gwarancji | 24 miesięcy |
| Pozostałe wyposażenie | Mysz + klawiatura |

8. Program antywirusowy – ESET Endpoint Antivirus – 1 nowa licencja