# KONTROLE

Kontrole przeprowadzone w 2005 roku

| L.p. | Organ kontrolujący | Data | Zakres kontroli | Uwagi i zalecenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ośrodek Doskonalenia Zawodowego, Doradztwa i Nadzoru | 28.01.2005 r. | Przegląd szkoły po przerwie w zaję-ciach edukacyjnych | bez zaleceń |
| 2. | Instalatorstwo Elektryczne w Cieszynie | 26.02.2005 r. | Badanie skutecz-ności instalacji pio-runochronowej | bez zaleceń |
| 3. | Instalatorstwo Elektryczne w Cieszynie | 7.04.2005 r. | Badanie oporności rezystancji izolacji przewodów | doprowadzić prze-wód uziemiający do rozdzielni; wymie-nić rozdzielnie na plastikowe z zamkiem; sukcesywnie wymieniać stare zasilania obwodowe (w trakcie kompleksowego remontu szkoły powyższe zalecenia będą wykonywane) |
| 4. | Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej | 16-23.05. 2005 r. | Zewnętrzne mie-rzenie jakości pracy szkoły | „Informacja o jakoś-ci edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie” - bez zaleceń |
| 5. | Biuro Doradztwa P.POŻ w Cieszynie | 16.06.2005 r. | Kontrola hydran-ów | zakupić do szafek hydrantowych nowe węże typu W-52/ 20/ŁA (zalecenie zostało wykonane) |
| 6. | Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej | 29.06.2005 r. | Obserwacja prac komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego | bez zaleceń |
| 7. | Ośrodek Doskonalenia Zawodowego, Doradztwa i Nadzoru | 29.08.2005 r. | Kontrola szkoły po przerwie w zaję-ciach edukacyjnych | uzupełnić 3 bolce na poręczach (zalecenie zostało wykonane) |
| 8. | Urząd Miejski w Cieszynie | 5.09.2005 r. | Kontrola szkoły przez podinspektora specjalistę ds. BHP i P-POŻ | bez zaleceń |
| 9. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie | 27.09.2005 r. | Kontrola bieżącego stanu - kompleksowa | bez zaleceń |
| 10. | Firma Projektowa Nadzory Budowlano- -Inwestycyjne | 5.-6..12. 2005 r. | Roczna kontrola sprawdzenia stanu technicznego obie-ktu szkoły | budynek szkoły wy-maga kompleksowego remontu; zba-dać mury oporowe (zalecenie zostało wykonane) i bonie gzymsowe ustalić i wdrożyć stosowne działanie (w trakcie kompleksowego remontu szkoły powyższe zalecenia będą wykonywane) |
| 11. | Biuro Doradztwa P.POŻ w Cieszynie | 12.12.2005 r. | Kontrola sprawności gaśnic | bez zaleceń |
| 12. | Kominiarstwo w Goleszowie | 14.12.2005 r. | Okresowa kontrola przewodów kominowych | udrożnić komin wentylacyjny (zalecenie zostało wykonane) |

Kontrole przeprowadzone w 2006 roku

| L.p. | Organ kontrolujący | Data | Zakres kontroli | Uwagi i zalecenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Burmistrz Miasta Cieszyna | 11.01. 16.-30.01. 2006 r. | Gospodarka finansowa 5% wydatków | zaprowadzić analitykę do konta 201; wprowadzić opis faktur pod kątem zgodności z zawartymi umowami (za-lecenia zostały wykonane) |
| 2. | Instalatorstwo Elektryczne W Cieszynie | luty 2006 r. | Przeprowadzenie pomiarów gniazd w bibliotece szkol-nej | bez zaleceń |
| 3. | Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Doradztwa i Nadzoru | 10.02.2006 r. | Kontrola szkoły po przerwie w zaję-ciach edukacyjnych | oznaczyć taśmą bezpieczeństwa schody na niskim parterze; potraktować drzwi od ul. Mi-chejdy jako drzwi ewakuacyjne (zalecenia zostały wykonane) |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie | 29.08.2006 r. | Kontrola stanu technicznego szkoły (dokumentacja techniczna) | bez zaleceń i uwag |
| 5. | Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Doradztwa i Nadzoru | 30.08.2006 r. | Kontrola szkoły po przerwie w zajęciach edukacyjno-wychowawczych | poprawić taśmy bezpieczeństwa zgodnie z przepisa-mi (zalecenia zostały wykonane) |
| 6. | Urząd Miejski w Cieszynie | 20.09.2006 r. | Kontrola szkoły przez podinspektora specjalistę ds. BHP i P-POŻ | Czynić starania celem uzyskania funduszy na prace remontowe budynku szkoły (wymiana okien, pokrycia dachowego, rynny itp. – w zasadzie generalnego remontu wymaga cały budynek) (wymiana okien w trakcie przygotowań) |
| 7. | Józef Wlach posiadający uprawnienia budowlane | 6.12.2006 r. | Roczna kontrola sprawdzenia stanu technicznego obie-ktu szkoły | W trybie pilnym przeprowadzić remont dachu, częściową wymianę elementów konst-rukcji dachowej wraz z impregnacją grzybobójczą i og-niochronną, remont kapitalny elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, remont kominów nad dachem – prze-murowanie (powyższe roboty są ujęte w planach inwestycyjnych) |
| 8. | Biuro Doradztwa P.POŻ w Cieszynie | 7.12.2006 r. | Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego | bez zaleceń |
| 9. | Kominiarstwo w Goleszowie | 12.12.2006 r. | Okresowa kontrola przewodów kominowych | bez zaleceń |