- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

remont i modernizacja

kraty bębnowej

zamawiający:	Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie

nr sprawy:   ZGK/ZP/4/07

data ogłoszenia zamówienia:	25 maja 2007 r.

termin składania ofert:	15 czerwca 2007 r. godz. 11 30

termin otwarcia ofert:	15 czerwca 2007 r. godz. 12 00

termin realizacji zamówienia:	3 miesiące od daty podpisania umowy

- Spis treści:

1.  Określenie zamawiającego	2

2.  Sposób porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów	2

3.  Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	3

4.  Określenie przedmiotu zamówienia	3

5. Warunki techniczno-organizacyjne do spełnienia przez oferenta	3

6.  Termin wykonania zamówienia	4

7.  Oferty częściowe, wariantowe i uzupełniające	5

8.  Warunki udziału w postępowaniu	5

9.  Dokumenty wymagane przez zamawiającego	5

10.  Wadium	6

11.  Sposób przygotowywania oferty	6

12. Opis sposobu obliczania ceny	7

13.  Termin związania ofertą	8

14.  Miejsce oraz termin składania ofert	8

15.  Otwarcie ofert, ich badanie, ocena i wybór	8

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty	8

17. Dodatkowe informacje – umowa ramowa, aukcja elektroniczna	9

18. Formalności po wyborze oferty konieczne do zawarcia umowy	9

19. Projekt umowy	9

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej	9

# 1.  Określenie zamawiającego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie	centrala	033-4794100

ul. Słowicza 59	faks	033-4794113

43-400 Cieszyn,   woj. śląskie	e-mail	zgkcieszyn@wp.pl

godziny urzędowania: 	od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

Osobą upoważnioną przez kierownika zamawiającego do kontaktów z wykonawcami i do składania wszelkich wyjaśnień w zakresie procedury zamówienia publicznego oraz przedmiotu zamówienia jest p. Joanna Witoszek, referent ds. zamówień publicznych, ZGK Cieszyn, ul. Słowicza 59, tel. 033-4794118.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie będzie w dalszej części SIWZ zwany Zakładem.

# 2.  Sposób porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Szczegółowy zakres zamówienia określa niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) wraz z załącznikami do SIWZ (nie należy mylić z załącznikami do oferty i z ewentualnymi załącznikami do umowy). W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, ale przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ (w tym także załączniki do SIWZ). Zamawiający może wówczas przedłużyć termin składania ofert uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z tej modyfikacji. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, oraz sposobu oceny ich spełnienia.

Niniejsza SIWZ ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty. SIWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej http://www.zgk.cieszyn.bip-gov.pl, skąd wykonawcy mogą ją pobierać bez udziału zamawiającego. Na wniosek wykonawcy specyfikacja w całości lub w części może być przekazana w wersji pisemnej. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści SIWZ w toku postępowania będą umieszczane wyłącznie na wyżej podanej stronie internetowej, a jedynie na pisemny wniosek wykonawcy zamawiający przekaże je w innej, uzgodnionej formie – wówczas w zapytaniach lub w prośbach o wyjaśnienia należy umieścić zapis o formie odpowiedzi. Przed terminem składania ofert wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych na stronie internetowej materiałów w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo z innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada wykonawca.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

UWAGA: Wszelkie informacje, zapytania, zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, protesty i tym podobne, należy przekazywać tylko pisemnie (dwa wyjątki zostały opisane w dwóch następnych akapitach) – bezpośrednio u zamawiającego, lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub Poczty Polskiej. Taka korespondencja powinna być opatrzona datą nadania i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania nadawcy. Dokumenty i pisma uważa się za skutecznie dostarczone, jeżeli doszły do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.

Wykonawca może się zwrócić do zamawiającego z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia zapisów SIWZ, kierując je do zamawiającego na piśmie, faksem, lub pocztą elektroniczną, o ile w dniu przesłania faksu czy e-maila oryginał dokumentu (pismo) zostanie przesłany do zamawiającego także pocztą lub kurierem. Taki dokument uznaje się za skutecznie doręczony, jeśli dotrze on w oryginale do zmawiającego ale za dzień dostarczenia zostanie uznany dzień otrzymania faksu lub e-maila. Jeżeli prośba o wyjaśnienia wpłynie do zamawiającego na 6 dni przed terminem składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień, zamieszczając ich treść na w/w stronie internetowej, natomiast pocztą prześle je tylko tym, którzy pisemnie się o to zwrócą do zamawiającego.

Po wybraniu oferty zamawiający poinformuje uczestników postępowania o dokonanym wyborze za pomocą pisma, które zostanie najpierw przesłane faksem i/lub pocztą elektroniczną. Oryginał dokumentu zostanie w tym samym dniu przesłany pocztą lub kurierem. Ten dokument, gdy w oryginale dotrze do adresatów, zostanie uznany za skutecznie doręczony w dniu wysłania faksu lub e-maila. Zamawiający dołączy do dokumentacji przetargowej dowody wysłania faksu  lub e-maila.

# 3.  Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Wartość zamówienia nie przekracza 60.000,00 euro. Wartość ta, konieczna do ustalenia trybu zamówienia publicznego, ustalona została przez zamawiającego w oparciu o kurs euro określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 610), 1 EUR = 4,3870 PLN.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 25 maja 2007 r.

# 4.  Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: remont i modernizacja kraty bębnowej – urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych. Zadaniem kraty jest usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń występujących w postaci substancji stałych o niewielkich rozmiarach. W urządzeniu tym odpady (tzw. skratki) są płukane, odwadniane, prasowane i transportowane z kanału ścieków do worków. Całość kraty bębnowej wykonana jest z wysokostopowej stali węglowej – antykorozyjnej i kwasoodpornej o masie 1970 kg. Krata zainstalowana jest w komorze sit, tj. kanale doprowadzającym ścieki do Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie, poniżej poziomu gruntu.

Elementami składowymi kraty są:

•  Zespół napędu – motoreduktor 1,5 kW typu RMED 3 18 B5 ESKf-90L -4 Exd, z osadzonym na wale wolnoobrotowym kołem zębatym. Drugie koło osadzone jest na ułożyskowanym wale ślimakowym.

•  Przenośnik śrubowy – wał ślimakowy o zmiennym skoku pracującym w obudowie wykonanej z rury. Na powierzchni, wewnętrznej rury wspawane są płaskowniki służące do transportu i odwadniania skratek.

•  Zespół leja wlotowego – początkowy odcinek przenośnika śrubowego, w którym to znajduje się łożysko początkowe wału ślimakowego, lej wlotowy oraz pierścień łączący przenośnik z koszem filtrującym.

•  Kosz kraty – zespół połączonych ze sobą stalowych pierścieni tworzących 7 mm szczeliny filtrujące o średnicy 1200 mm. Pierścienie te przyspawane są do konstrukcji nośnej wykonanej z grubych pierścieni i łączników.

•  Zgarniak – ramię przymocowane do końca wału ślimakowego przykręconymi segmentami czyszczącymi szczeliny kosza filtrującego.

•  Układ wodny – zespół zaworów umieszczonych w ogrzewanej szafie i przewodów wodnych służący do płukania zgarniaka i skratek w przenośniku śrubowym. Układ ogrzewania elektrycznego przenośnika śrubowego i szafki z zaworami wodnymi jest załączany i wyłączany automatycznie w zależności od temperatur na regulatorze temperatury.

Remont i modernizacja kraty bębnowej obejmuje wymianę uszkodzonych lub nadmiernie zużytych części mechanicznych oraz elementów wyposażenia elektrycznego, a w szczególności:

1) wymianę leja wlotowego,

2) wymianę kosza kraty Ø 1200/7,

3) wymianę ramienia i grzebienia kraty,

4) wymianę łożyska ślizgowego i uszczelnienia,

5) modernizację wału śrubowego do nowej konstrukcji (wymiana 2 czopów wału),

6) wymianę dotychczasowego napędu na napęd NORD,

7) wymianę układu grzewczego (termostat, kabel grzewczy, izolacja),

8) wymianę szafy sterowniczej i sond ultradźwiękowych.

Całość prac ma zostać wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w zakresie remontu i modernizacji urządzenia objętego przedmiotem  niniejszego zamówienia.

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45259900-6	Modernizacja zakładów oczyszczania,

50000000-5	Naprawa, serwisowanie i instalacja.

# 5. Warunki techniczno-organizacyjne do spełnienia przez oferenta

A) Wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru prac remontowych

Miejscem odbioru kraty bębnowej objętej przedmiotem zamówienia jest Oczyszczalnia Ścieków w Cieszynie, przy ul. Motokrosowej 27, eksploatowana przez zamawiającego. Zamawiający na swój koszt zobowiązuje się do demontażu kraty bębnowej, załadunku na środek transportu Wykonawcy wraz z jej elementami składowymi. Natomiast, wykonawca zobowiązuję się odebrać urządzenie z siedziby zamawiającego, przetransportować własnym transportem na miejsce wykonywania remontu, wykonać wymagany remont, dostarczyć do siedziby zamawiającego, rozładować, dokonać montażu (z podłączeniem zasilania elektrycznego i podłączenia do instalacji ściekowej) oraz wykonać próbę eksploatacyjną. Z tytułu transportu wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Wszelkie czynności związane z odbiorem i przeprowadzeniem próby eksploatacyjnej  wyremontowanej kraty muszą być zrealizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku między godziną 7:00 a 15:00 przez pracowników zamawiającego i pod nadzorem pracowników wykonawcy. Odbiór przedmiotu zamówienia następował będzie za protokołem odbioru, sporządzonym w co najmniej w dwóch egzemplarzach. Odpowiedzialność za urządzenie objęte przedmiotem zamówienia, od chwili jego wydania wykonawcy do chwili odbioru przez zamawiającego spoczywa w całości na wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia remontowanej kraty bębnowej i jej elementów składowych w pełni sprawnych, kompletnych i gotowych do użycia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia szczegółowego raportu z wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem dokładnej listy wymienionych części zamiennych wraz z podaniem w liście numerów katalogowych wymienionych części i ich pochodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do użycia w trakcie remontów części zamiennych od wytwórców, którzy na wytwarzane przez siebie wyroby uzyskali dopuszczenie do stosowania przez producenta maszyny podlegającej remontowi, bądź – w przypadku, gdy producent dopuszcza stosowanie standardowych elementów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.

Zamawiający oczekuje, że wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace remontowo-modernizacyjne, oraz że będzie to okres minimum 2 letni (24 miesiące), z zastrzeżeniem, że jeśli wykonawca uzyska fabrycznie nowe części zamontowane w/w urządzeniu terminy dłuższe, wówczas przeniesie je na zamawiającego. Zaoferowanie krótszego okresu będzie podstawą do odrzucenia danej oferty, jako niespełniającej SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania stopnia zawansowania prac na każdym etapie trwania przedmiotu zamówienia. W przypadku uwag zgłaszanych przez zamawiającego lub osoby   występującej w jego imieniu wykonawca zobowiązany jest do wyjaśnienia  ich w formie pisemnej.	 	Ewentualne remonty dodatkowe lub nieprzewidziane wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będą uzgadniane z zamawiającym na bieżąco.

Zamawiający powinien być niezwłocznie, pisemnie poinformowany o przeszkodach mogących mieć wpływ na opóźnienie terminu wykonania robót określonego w punkcie 6. SIWZ. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

Dodatkowo, dla wykonawców, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio w siedzibie zakładu, lub zgłosili u zamawiającego swój udział w postępowaniu (po pobraniu SIWZ ze strony internetowej) Zamawiający zorganizuje wizję lokalną na terenie Oczyszczalni ścieków w Cieszynie – miejscu lokalizacji kraty bębnowej. Zamawiający przekaże zainteresowanym stronom posiadane informacje dotyczące w/w kraty. Zamawiający omówi również zakres prac remontowo-montażowych wymienionych w punkcie 4. SIWZ. Przypuszczalny termin odbycia wizji zamawiający określa na 5 czerwca 2007 r. Prosi się wykonawców o wcześniejsze telefoniczne lub pisemne (np. faksem) zadeklarowanie uczestnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zorganizowania drugiej wizji lokalnej – jeżeli będzie taka konieczność, o czym na piśmie poinformuje  wykonawców, którzy uczestniczą w postępowaniu. Koszty związane z przybyciem i obecnością na wizji lokalnej ponosi wykonawca. Z odbycia wizji zostanie sporządzony protokół.

B) Warunki techniczne jakie muszą być spełnione przez wykonawcę

1)  Sprzęt – jakim powinien dysponować wykonawca lub jego podwykonawca w zakresie transportu:

• samochód ciężarowy powyżej 2 t (długość skrzyni załadowczej minimum 6 m).

2)  Kwalifikacje pracowników:

• przynajmniej jeden pracownik wykonawcy uczestniczący w pracach remontowych powinien posiadać kwalifikacje spawacza z uprawnieniami do spawania stali nierdzewnej wysokostopowej,

• przynajmniej jeden pracownik wykonawcy uczestniczący w pracach remontowych powinien posiadać uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznej.

# 6.  Termin wykonania zamówienia

Zamówienie ma zostać wykonane w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana do 25 czerwca 2007 r.

# 7.  Oferty częściowe, wariantowe i uzupełniające

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. Oferty złożone na część zakresu zostaną odrzucone, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert przewidujących odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowe) – tak dla całości, jak i dla części zamówienia. Oferty wariantowe zostaną odrzucone, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

# 8.  Warunki udziału w postępowaniu

Przystępujący do postępowania o zamówienie publiczne ogłoszonego przez Zakład powinni:

1) mieć uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne, to jest powinni spełniać wymogi określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” (ocena zostanie przedstawiona na druku ZP-17), na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty (w jednej kopercie wraz ze składaną ofertą) a wymienionych w punkcie 9.A SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem danego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający zgodnie z art. 26, ust. 3 ustawy wezwie oferentów, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 9.A SIWZ wykluczy danego wykonawcę z postępowania.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka uwarunkowana w art. 89 ust. 1 ustawy. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

# 9.  Dokumenty wymagane przez zamawiającego

W niniejszym punkcie SIWZ zamawiający wymienia wszystkie dokumenty, których oczekuje od wykonawców w dniu otwarcia ofert. Dokumenty poświadczające spełnianie warunków udziału w tym postępowaniu zostały wymienione poniżej w części A), natomiast dokumenty, które mają być integralną częścią oferty zostały wypisane w części B). Te ostatnie zostały powtórzone na końcu formularza oferty – już jako załączniki do oferty.

A)   Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy. Ma to być podpisany przez wykonawcę druk oświadczenia, który został dołączony do SIWZ.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Za aktualny zamawiający uznaje dokument, który wystawiono w okresie sześciu miesięcy poprzedzających termin składania ofert w niniejszym zamówieniu. W oryginale lub czytelna kopia poświadczona za zgodność przez wykonawcę.

3) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (minimum jedna) – odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia – w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęciem niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców – na formularzu dołączonym do SIWZ. Wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi, o których mowa w formularzu zostały wykonane należycie.

4) Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i obiektów. Razem z kopiami dokumentów potwierdzającymi przeznaczenie posiadanego sprzętu i obiektów (dowody rejestracyjne, zezwolenia, atesty itp.) – na formularzu dołączonym do SIWZ.

5) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (w tym podwykonawców), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wraz z dokumentami poświadczającymi, że te osoby posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – na formularzu dołączonym do SIWZ.

6) Informację o podwykonawcach przewidzianych przy wykonywaniu zamówienia – na formularzu dołączony do SIWZ; Jeżeli nie występują podwykonawcy: formularz informacji z adnotacją „nie dotyczy”,

7) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W oryginale lub czytelna kopia poświadczona za zgodność przez wykonawcę.

W przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez wykonawców występujących wspólnie (na podst. art. 23 ustawy) reprezentant lub pełnomocnik reprezentujący tych wykonawców zgłosi (skutecznie) zamawiającemu chęć ubiegania się o udzielenie tego zamówienia. Wówczas zamawiający opublikuje na w/w stronie internetowej warunki udziału w postępowaniu, rodzaje żądanych innych dokumentów niż te przedstawione powyżej (np. pełnomocnictwo, jeżeli pełnomocnik ma reprezentować wykonawców ubiegających się wspólnie) poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz wymagania, jakie będzie musiała spełniać ich oferta.

B)   Oferta i pozostałe dokumenty wymagane przez zamawiającego:

Do oferty (której druk został dołączony do SIWZ) należy dołączyć następujące dokumenty (których formularze zostały dołączone do SIWZ):

1) Sygnowany projekt umowy (także dołączony do SIWZ) – na znak zapoznania się z jej warunkami.

# 10.  Wadium

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

# 11.  Sposób przygotowywania oferty

Każdy wykonawca składa tylko jedną ofertę. Oferta składana w ramach tego zamówienia musi być sporządzona w formie pisemnej (na druku dołączonym do SIWZ), w  języku polskim, w jednym egzemplarzu, czytelna, podpisana przez osobę uprawnioną (osoby) do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi, umocowaną do zaciągania w imieniu wykonawcy zobowiązań finansowych. Podpisy muszą być czytelne lub jeśli jest inaczej obok podpisu należy złożyć pieczątkę imienną z określeniem funkcji lub stanowiska.

Druk oferty został dołączony do niniejszej SIWZ. Kompletną ofertę będzie stanowić wypełniony i podpisany formularz oferty oraz wszystkie załączniki do oferty żądane przez zamawiającego (patrz pkt. 9.B  SIWZ) oraz inne załączniki ewentualnie dołączone przez wykonawcę.

Wszystkie elementy (załączniki) oferty powinny być trwale spięte w kolejności wypisanej w formularzu oferty. Do wykazu załączników do oferty nie trzeba wpisywać dokumentów wymienionych w pkt. 9.A  SIWZ – mimo, że będą się znajdować w tej samej kopercie.

Każda zapisana strona oferty i załączników powinna być ponumerowana. Poprawki dokonane w ofercie i innych dostarczanych dokumentach muszą być datowane i parafowane podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. Dwie poprawki na jednym miejscu kwalifikują dany zapis wraz z poprawkami za nieczytelny. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy umieścić w jednej kopercie zatytułowanej: „Oferta dla ZGK Cieszyn – remont kraty bębnowej”, a także należy oznaczyć ją nazwą oferenta wraz z adresem (np. pieczęć firmowa), oraz opatrzyć zastrzeżeniem: „Nie otwierać przed 15 czerwca 2007 r. godz. 12:00”. Koperta musi być zaklejona. Oferent zadba, by przez papier koperty nie można było odczytać jakichkolwiek informacji z dokumentów znajdujących się w środku.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.). Jeżeli wykonawca zastrzega sobie jawność któregokolwiek ze złożonych dokumentów, powinien stosowną informację zawrzeć na formularzu ofertowym oraz opatrzyć dokument, którego to dotyczy odpowiednią adnotacją oraz umieścić go w oddzielnej, niezaklejonej kopercie spiętej z resztą dokumentów. W przeciwnym wypadku cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Wykonawca nie może w szczególności zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 96 ust. 34 ustawy).

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej już ofercie lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiany mogą dotyczyć części oferty lub całości. Koperta z nową ofertą (ze zmianami) powinna być oznaczona, obok innych wymaganych napisów,  także napisem „zmiana oferty pierwszej”, natomiast koperta z informacją o wycofaniu oferty, powinna być oznaczona napisem „wycofanie złożonej oferty”. W kopercie ze zmianami w ofercie lub z informacją o wycofaniu oferty musi się znaleźć informacja, jakiej oferty to dotyczy wraz z podaniem daty i formy złożenia (np. „osobiście w sekretariacie ZGK Cieszyn”). Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, nawet tej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: jest niezgodna z ustawą; jej treść nie odpowiada treści SIWZ; jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny; wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; lub jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

12. Opis sposobu obliczania ceny

Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ wraz z załącznikami i innymi dokumentami dotyczącymi postępowania, a publikowanymi na w/w stronie internetowej.

Ceną oferty będzie całkowita cena netto (jedna kwota) remontu i modernizacji kraty bębnowej w zakresie określonym przez zamawiającego. Oferowana cena powinna obejmować wszystkie koszty wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego, niezbędne do realizacji zamówienia, tj. transport urządzenia, rozładunek, zakup i wymianę części, koszty pracy pracowników, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie niezbędnych prób i badań oraz inne koszty, których nie da się przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ i wskazaniami zamawiającego. Dlatego wykonawca powinien wszystkie koszty, jakie poniesie w związku z realizacją niniejszego zamówienia, ująć 
w całkowitej cenie netto, tak by nie tworzyć osobnych pozycji kosztowych, na przykład dla transportu urządzenia.

Podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, do oceny najkorzystniejszego dla zamawiającego wypełniania kryterium ceny będzie brana pod uwagę (ocenę) wartość netto oferowanej ceny, czyli bez kwoty podatku od towarów i usług. Jednakże w ofercie powinna zostać podana także wartość brutto oraz wielkość i wartość podatku VAT.

Ceny mają być podane w złotych nowych polskich (PLN), z dokładnością do jednego grosza. Jeżeli wykonawca rozlicza się w innej walucie, powinien oferowaną cenę przeliczyć na PLN i taką kwotę podać. Wszystkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane tylko w PLN.

Zamawiający oczekuje, że faktura wystawiana przez wyłonionego wykonawcę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy z terminem płatności co najmniej 21-dniowym. Stosowne oświadczenie wykonawca złoży w ramach składanej oferty (patrz formularz oferty). Brak takiej deklaracji dyskwalifikuje daną ofertę, mimo że termin płatności nie podlega ocenie dla celów wyboru najlepszej oferty

W przypadku popełnienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny zamawiający poprawi te omyłki w sposób określony w art. 88 ustawy. O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi wykonawcę. Jeżeli poprawienie omyłek spowoduje zmianę ceny ofertowej, wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego będzie cena poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub zawiera błędy w obliczeniu ceny.

# 13.  Termin związania ofertą

Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia będą związani ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od 15 czerwca 2007 r.

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 30 dni.

# 14.  Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie zawierającej wszystkie składane dokumenty, należy złożyć do dnia 15 czerwca 2007 r. do godziny 11:30 w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie przy ul. Słowicza 59. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestów i ich rozstrzygnięć.

# 15.  Otwarcie ofert, ich badanie, ocena i wybór

Otwarcie złożonych w terminie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2007 r. o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego (jak wyżej). Otwarcie ofert jest jawne – oferenci mogą być obecni przy otwieraniu kopert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy przystąpili do postępowania, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną niezwłocznie przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Uczestnicy postępowania, w trakcie prowadzonego postępowania, mają prawo wglądu do treści protokołu z przeprowadzonego postępowania oraz do ofert, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (które są jawne po zakończeniu postępowania) oraz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Udostępnianie jawnych dokumentów będzie się odbywać według następujących zasad:

• zamawiający udostępnia wskazane dokumenty tylko na pisemny wniosek osoby zainteresowanej,

• zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

• zamawiający wyznaczy członka komisji przetargowej, w którego obecności udostępnione będą dokumenty,

• zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za jedną stronę A4 = 0,30 zł.

Badanie i ocena ofert prowadzona będzie bez udziału wykonawców i osób trzecich. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert zmawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający dokona sprawdzenia ważności złożonych ofert – ważne oferty zostaną poddane ocenie zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w SIWZ. W przypadku, gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, postępowanie zostanie unieważnione.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w niniejszej SIWZ, i została oceniona przez zamawiającego jako najkorzystniejsza – w oparciu o podane kryteria wyboru. O wyborze najkorzystniejszej oferty wszyscy oferenci, którzy przystąpili do przetargu, a nie zostali z niego wykluczeni, zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie (faksem i pocztą). Wszelkie dodatkowe informacje będą udzielane przez zamawiającego na pisemny wniosek. Wynik postępowania zostanie podany także do publicznej wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu.

# 16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie oferowana cena netto remontu i modernizacji kraty bębnowej w zakresie określonym przez Zamawiającego (patrz punkt 4 SIWZ). Podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę (ocenę) tylko ta wartość netto.

Zamawiający będzie przydzielał punkty za oferowaną cenę. Najmniejsza wartość ceny netto uzyska 100 punktów, pozostałe oferty wraz ze wzrostem wartości kontraktu uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem: Xc = (wartość najmniejsza / wartość następnej oferty) x 100.

Przykład: Wartość najmniejsza wynosi 100 zł, następna oferowana wartość wynosi 150 zł. 
Oferent z najmniejszą wartością otrzyma 100 pkt., natomiast oferent następny otrzyma w tym kryterium 66,7 pkt., gdyż:  Xc = (100,00 / 150,00) * 100 = 66,6666667 = ~66,7.

Jeśli w obliczeniach wynikiem miałby być ułamek punktu, to będzie on zaokrąglany do pierwszego miejsca po przecinku: ułamki mniejsze od 0,05 będą zaokrąglane w dół, a ułamki większe i równe 0,05 będą zaokrąglane w górę. W ten sposób uzyskane liczby będą ostateczną podstawą oceny oferty.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych poprzednio ofertach.

# 17. Dodatkowe informacje – umowa ramowa, aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

# 18. Formalności po wyborze oferty konieczne do zawarcia umowy

Umowa z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana wraz z upływem proceduralnych terminów, koniecznych na ewentualne wniesienie protestów lub ich ostateczne rozstrzygnięcie – w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą. W terminie wskazanym przez zamawiającego wybrany wykonawca winien zgłosić się w siedzibie zamawiającego w celu podpisania umowy. Jeżeli wykonawca wraz z ofertą przedstawił uwagi do treści umowy, powinien je skonsultować z zamawiającym niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty (patrz punkt 19. SIWZ „Projekt umowy”).

# 19. Projekt umowy

Do niniejszej specyfikacji został dołączony projekt umowy. Po zapoznaniu się z jego treścią, sygnowany przez wykonawcę projekt umowy należy dołączyć do oferty. Jeżeli oferent ma jakiekolwiek zastrzeżenia do tej umowy lub załączników, powinien to wyrazić pisemnie, dołączając swoje uwagi do oferty w formie oddzielnego załącznika (wpisanego do rozdzielnika w formularzu oferty). W piśmie tym powinny się znaleźć adnotacje dotyczące każdego paragrafu umowy, na przykład: „§ 1 – bez uwag”, „§ 2 – błąd literowy”, „§ 3 – proponujemy zmianę…”, „§ 4 – bez uwag”. Do wszystkich uwag zamawiający ustosunkuje się niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty – tylko wobec wybranego oferenta.

Zamawiający nie będzie negocjować zapisów umowy oddzielnie z każdym wykonawcą, ani przed złożeniem ofert, ani w trakcie ich oceny – jedynie dopuszcza możliwość negocjacji wyłącznie z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, czyli już po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy. Poszczególne zapisy w projekcie umowy załączonym do SIWZ mogą zostać zmienione (za zgodą obu stron), jednakże tylko w zakresie nie dotyczącym treści złożonej oferty i tylko w zakresie dozwolonym przez ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie głos decydujący w uwzględnianiu lub odrzucaniu zgłaszanych uwag. W razie braku porozumienia – bezwzględnie obowiązywał będzie projekt umowy dołączony do specyfikacji.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kar umownych, które szczegółowo zostały określone w projekcie umowy załączonym do niniejszej SIWZ.

# 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i przekazane w sposób opisany w pkt. 2. SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi na piśmie wszystkim, którzy otrzymali SIWZ, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny umotywowany protest do zamawiającego – w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w stosunku do zapisów SIWZ – nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.. Protest uważa się za wniesiony, jeżeli doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest może być wniesiony tylko na piśmie.

Protest powinien wskazywać: oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego; żądanie protestującego; zwięzłe przytoczenie zarzutów; okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po przysługującym terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub wniesiony faksem czy pocztą elektroniczną.

Informację o wniesieniu protestu oraz kopię jego treści zamawiający przekazuje niezwłocznie pozostałym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu (a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ znajdującej się na stronie internetowej, zamieszcza ją również na tej samej stronie), wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Pozostali wykonawcy mogą zgłosić przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Pozostałe protesty zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w podanych terminach uznaje się za jego oddalenie.

Od rozstrzygnięcia protestu (np. jego oddalenia lub odrzucenia)  przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując zamawiającego o wniesieniu odwołania. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym. Strony są obowiązane wskazywać dowody do stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony mogą przedstawić aż do zamknięcia rozprawy. Dowodami są w szczególności dokumenty, wyjaśnienia świadków, opinie biegłych oraz zeznania stron.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Dowód uiszczenia wpisu dołącza się do odwołania. Jeżeli wpis nie został uiszczony, Prezes Urzędu zwraca odwołanie – rozstrzygnięcie Prezesa Urzędu w drodze postanowienia. Odwołujący się może cofnąć odwołanie. W razie cofnięcia odwołania zespół arbitrów umarza postępowanie odwoławcze.

O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu zespół arbitrów orzeka wyrokiem. W pozostałych przypadkach zespół arbitrów wydaje postanowienie. Uwzględniając odwołanie zespół arbitrów może nakazać dokonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego albo ją unieważnić. Odpisy wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie stronom.

Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając

jednocześnie jej przeciwnikowi odpis skargi.

Cieszyn, 25 maj 2007 r.

..................................................

podpis Dyrektora Zakładu

.............................................................................................................................................................................................

- sporządził: Joanna Witoszek	sprawdził: Roman W. Barcz

- sprawdził: Marek Cwynar

- Do SIWZ załączono:

• formularz oferty, wraz z załącznikami:

– załącznik do oferty nr 1 – projekt umowy,

• oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,

• formularz dotyczący wykazu wykonanych remontów lub robót budowlanych – doświadczenie  zawodowe.

• formularz dotyczący wykazu narzędzi, urządzeń i maszyn, jaki posiada wykonawca,

• formularz dotyczący wykazu uprawnień osób mających wykonywać zamówienie

• formularz dotyczący podwykonawców przewidzianych przy wykonywaniu zamówienia.