Cieszyn, 23.03.2016 r.

ZGK/ZP/……………./2016

**……**

**……**

**……**

**dotyczy:** SIWZ – przebudowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie przy ul. Skrajnej

 W dniu 22 marca 2016 r. Zamawiający otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści SIWZ do postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę kanalizacji sanitarnej w Cieszynie przy ul. Skrajnej o następującej treści:

*Czy zamawiający do wykonania kanalizacji sanitarnej dopuszcza zastąpienie studni betonowych fi 600 mm studniami z tworzywa PP fi 600 mm?*

 Odpowiedź: Po zasięgnięciu opinii Autora dokumentacji projektowej pn.: ,,Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie przy ul. Skrajnej”, tj. HYDRO-IINSTAL” Projekty Techniczne Homa – Homa Sp. J. Mazańcowice, zamawiający dopuszcza zastąpienie studni betonowych fi 600 mm studniami z tworzywa sztucznego o porównywalnych parametrach, tj. o tych samych średnicach, wysokościach studni, odporności chemicznej, odporności uszczelek, wytrzymałości mechanicznej na obciążenia gruntem, podstawy studni z wyprofilowanymi kinetami, które odpowiadają kątom studni w projekcie.

Ostateczny dobór studni z tworzywa powinien zostać zaakceptowany przez zamawiającego/eksploatatora kanalizacji przed przystąpieniem do realizacji robót. Odpowiedź na powyższe pytanie nie wpływa na zawartość SIWZ i termin składania ofert pozostaje bez zmian. Pismo zostanie zamieszczone na stronie www.bip-zgkcieszyn.lo.pl bez podania źródła zapytania.