Cieszyn, dnia 9 października 2017 roku.

Miejski Zarząd Dróg

43-400 Cieszyn

ul. Liburnia 4

DK-GS.3402-17.7/17

WYJAŚNIENIE NR 7 DO

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania nr 3/ZP/DZ/17 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna - etap 1"

Działając w oparciu o  art. 38 ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o wskazanie która ilość punktów sterowania oświetleniem jest poprawna 93 szt. czy 65 szt. gdyż Opis Techniczny Modernizacji Oświetlenia wskazuje:

I.1. Obszar inwestycji

Przebudowa obejmuje teren całej Gminy (Miasta) Cieszyn.

Uwzględniono zmiany w systemie oświetlenia składającego się z 93 punktów zapalania na terenie

a punkcie jest zapis

II.1.2. „Inteligentny” system sterowania i monitoringu systemu oświetlenia

a) przystosowanie 65 szt. punktów sterowania oświetleniem (PZ do instalacji „inteligentnego” systemu sterowania i monitoringu

b) montaż w przygotowanych punktach sterowania 65 szt. sterowników oświetlenia wraz z kartami GSM

Odpowiedź:

Ilość wszystkich PPE - 93 szt.

Ilość PPE z ISS - 65 szt.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu sterowania, zapewniającego realizację wszystkich wymienionych parametrów w SIWZ, w projekcie i uzupełnieniach zamieszczonych na stronie.

Wnosimy o dopuszczenie innych systemów sterowania, dopuszczając jeden system sterowania PLC i dokonując takiego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający naruszył Art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił jaki ma być system sterowania. Zamawiający w załączniku Nr 9 Modyfikacja, określił tylko funkcjonalności systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, które powinien spełniać. Sposób i forma ich realizacji leżą po stronie Wykonawcy.

3. W załączniku nr 9 ZAMAWIJACY określa okres trwania działania funkcji CLO, a wymaga okresu gwarancji 5-10 lat wnosimy o zmianę zapisu.

Układ zasilający wyposażony w CLO (Constans Light Output) umożliwiający utrzymanie stałego strumienia świetlnego oraz wymaganych poziomów parametrów oświetleniowych przez cały założony okres eksploatacji ≥ 10lat.

Odpowiedź:

Nie należy łączyć okresu gwarancji z założonym przez Zamawiającego okresem eksploatacji. Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący CLO.

4. Jaka jest prawidłowa ilość opraw do wymiany gdyż w SIWZ i Załącznikach są różne podane wartości:

IV.1.3.4. Bilans opraw

Obecna ilość opraw: 3354 szt.

Oprawy do wymiany: 1977 szt.

w tym:

uliczne: 1835 szt.

ozdobne: 141 szt.

Uzupełnienie opraw na istniejących słupach: 256 szt.

Oprawy uliczne nowe na nowych słupach: 39 szt.

Oprawy do przejść - nowe na nowych słupach: 33 szt.

Moduły LED: 37 szt.

Oprawy poza przebudową: 1323 szt.

a w innym przypadku jest napisane

wymiana 1977 szt. opraw sodowych na LED

c) wymiana 37 szt. sodowych źródeł światła na moduły LED

a  w zestawieniu

Załącznik nr 2 -Zestawienie opraw -projekt ,

jest 2307

Proszę o wskazanie ostatecznej ilości opraw

Odpowiedź:

Wszystkie ilości opraw są podane w dokumentacji.

5. W załączonym projekcie dodane są obliczenia fotometryczne, w obliczeniach zastosowano oprawy o różnych wartości strumienia i wydajności Lm/W zakresie od 111Lm/W -120Lm/W, natomiast w zestawieniu tabela 2 podano strumienie o wyższej wartości - poniżej przykład

2000 lm,16 W – wydajność 125Lm/W

3000 lm,23 W – wydajność 130 Lm/W

3300 lm,25 W -  wydajność  132Lm/W

4000 lm,31 W – wydajność  129Lm/W

W związku z rozbieżnością, proszę o podanie jakie wartości należy uwzględnić w obliczeniach.

Odpowiedź:

W wymaganiach podano minimalne wymagania dla skuteczności diód.

Do obliczeń należy przyjąć takie oprawy, które spełnią wymogi Zamawiającego.

6. Mając na uwadze konieczność uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania które są kluczowe do przygotowania oferty proszę o wydłużenie terminu składania ofert do 20.10.2017r

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.10.2017r.