Cieszyn, dnia 10 października 2017 roku.

Miejski Zarząd Dróg

43-400 Cieszyn

ul. Liburnia 4

DZ-GS.3402-17.10/17

WYJAŚNIENIE NR 10 DO

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania nr 3/ZP/DZ/17 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna - etap 1"

Działając w oparciu o  art. 38 ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Które z wymagań określonych w SIWZ i dokumentacji projektowej zastępuje Modyfikacja

przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9)?

Odpowiedź

W załączniku Nr 9 Modyfikacja Zamawiający zamieścił wymagania dotyczące systemu sterowania i opraw oświetleniowych.

2. Czy Modyfikacja przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9) zastępuje p. IV.1.5.1

dokumentacji projektowej („Podstawowe właściwości systemu”)?

Odpowiedź

Podstawowe właściwości systemu zostały opisane przez Zamawiającego w załączniku Nr 9 Modyfikacja.

3. Czy Modyfikacja przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9) zastępuje p. IV.1.5.2

dokumentacji projektowej („Funkcje i zadania elementów zainstalowanych w szafie

oświetleniowej”)?

Odpowiedź

Funkcjonalność systemu została opisana przez Zamawiającego w załączniku Nr 9 Modyfikacja.

4. Czy Modyfikacja przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9) zastępuje p. IV.1.5.3

dokumentacji projektowej („Funkcje i zadania sterownika do regulacji i nadzoru oprawą”)?

Odpowiedź

Funkcjonalność systemu została opisana przez Zamawiającego w załączniku Nr 9 Modyfikacja.

5. Czy Modyfikacja przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9) zastępuje p. 3.1.1 c) dotyczący

systemu sterowania w SIWZ w zakresie konieczności zainstalowania czujników ruchu we

wszystkich sterownikach opraw?

Odpowiedź

Funkcjonalność systemu została opisana przez Zamawiającego w załączniku Nr 9 Modyfikacja.

Zamawiający wymaga aby system był otwarty na ewentualną rozbudowę i nie przewiduje w zadaniu instalacji czujników ruchu.

6. Czy p. 8 Modyfikacji przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9) „Wymagana funkcjonalność

aplikacji” należy rozumieć tak, że cały system (warstwa aplikacji oraz sprzęt - sterowniki

opraw i szaf) mają wypełniać wymienioną funkcjonalność? Czy jedynie aplikacja ma mieć

określoną funkcjonalność a urządzenia sterujące (sterowniki) nie muszą jej realizować (np. aplikacja ma możliwość pokazania mocy pojedynczego punktu świetlnego ale sterownik

oprawy tej mocy nie musi mierzyć, więc aplikacja mocy nie pokaże)?

Odpowiedź

Zamawiający traktuje system jako całość - warstwa aplikacji oraz sprzęt - sterowniki

opraw i szaf mają realizować wymienioną funkcjonalność opisaną w załączniku Nr 9 Modyfikacja.

7. W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 3.1.1.c) wzmiankowana jest konieczność

wymiany 37 szt. sodowych źródeł światła na moduły LED.

Jakie moduły Zamawiający ma na myśli i czy Zamawiający ma świadomość, że zastosowanie

jakichkolwiek modułów LED jest sprzeczne ze specyfikacją ww. opraw i nie gwarantuje

spełnienia projektowanego rozsyłu światła, a tym samym nie gwarantuje spełnienia norm

oświetleniowych?

Czy Zamawiający zatem rezygnuje z wymogu spełnienia norm oświetleniowych w tym

zakresie?

Odpowiedź

Wymiana dotyczy źródeł w oprawach nie podlegających wymianie i będących pod nadzorem konserwatora zabytków. Zamawiający wymaga aby strumień świetlny modułu  LED wynosił min. 5076lm, przy temperaturze barwowej LED  3000 +/- 100K.  
Zamawiający ma świadomość z konsekwencji zastosowania takiego rozwiązania.

8. W jakim zakresie mają być sterowane oprawy, w których zostały wymienione źródła światła

HPS na LED i w jaki sposób?

.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, aby te oprawy były sterowalne.

9. W punkcie 3.3.1 SIWZ w opisie zadań związanych z Inteligentnym systemem sterowania i

monitoringu systemu oświetlenia w podpunkcie c) Zamawiający określił konieczność

montażu 2216 szt. Sterowników wraz z czujnikami ruchu.

W jakim celu Zamawiający wymaga montażu takiej ilości czujników ruchu, skoro dane z

ww. czujników nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, gdyż normy PN-EN 13201

nie przewidują możliwości sterowania poziomem oświetlenia w zależności od detekcji

ruchu na drogach publicznych? Normy określają możliwość sterowania poziomem

oświetlenia w zależności od poziomu natężenia ruchu. Czujki ruchu wymagane przez

zamawiającego nie są czujnikami natężenia ruchu i dają jedynie informację o tym, że ruch

w zakresie działania czujki nastąpił i nie daje żadnej informacji o natężeniu ruchu głównych

uczestników.

Odpowiedź

Funkcjonalność systemu została opisana przez Zamawiającego w załączniku Nr 9 Modyfikacja.

Zamawiający wymaga aby system był otwarty na ewentualną rozbudowę i nie przewiduje w zadaniu instalacji czujników ruchu.

10. Czy zatem Zamawiający chcąc wykorzystywać dane o natężeniu ruchu oczekuje

dostarczenia i zamontowania 2216 szt., czujników natężenia ruchu czy rezygnuje z wymogu

zamontowania czujek ruchu, które nie dają jakiejkolwiek potrzebnej do działania systemu

informacji i jako takie są zbędne?

Odpowiedź

Funkcjonalność systemu została opisana przez Zamawiającego w załączniku Nr 9 Modyfikacja.

Zamawiający wymaga aby system był otwarty na ewentualną rozbudowę i nie przewiduje w zadaniu instalacji czujników ruchu.

W załączniku Nr 9 Modyfikacja pkt. 9 i 11  Zamawiający jasno określił możliwość współpracy z urządzeniami innych producentów.

11. W punkcie IV.1.5.1.3 dokumentacji projektowej Zamawiający określił konieczność

współpracowania zastosowanych urządzeń z urządzeniami innych producentów.

Bazowanie na deklaracji wykonawcy lub dostawcy sprzętu nie gwarantuje pewności

spełnienia tych oczekiwań i naraża zamawiającego na realne niebezpieczeństwo

niespełnienia (mimo deklaracji) tego wymogu.

Czy taki wymóg interoperacyjności nie powinien być potwierdzony opinią jednostki

naukowo-badawczej bądź certyfikatem niezależnej organizacji będącej w stanie

potwierdzić spełnienie wymogów interoperacyjności?

Odpowiedź

Zamawiający opisał wymogi interoperacyjności w załączniku Nr 9 Modyfikacja pkt. 9 i 11. 
Interfejs API oraz  urządzenia innych producentów wykorzystujących takie same protokoły transmisji danych nie wymagają certyfikatu.

12. W punkcie IV.1.5.1.6 dokumentacji projektowej Zamawiający określił sposób wykorzystania

czujek ruchu do pomiaru natężenia ruchu. Czy w SIWZ nie wkradł się w tym miejscu błąd?

Czujki ruchu nie dają bowiem informacji o natężeniu ruchu a jedynie określają czy w

zakresie działania czujki nie poruszył się jakiś obiekt. Nie dają natomiast informacji o ilości

uczestników ruchu w czasie czyli natężeniu ruchu.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby system był otwarty na ewentualną rozbudowę i nie przewiduje w zadaniu instalacji czujników ruchu

Funkcjonalność systemu została opisana przez Zamawiającego w załączniku Nr 9 Modyfikacja.

13. Czy Zamawiający oczekuje montażu w zamian za wymienione w tym punkcie czujniki ruchu,

czujników natężenia ruchu do pomiarów natężenia ruchu, aby te dane wykorzystać do

dopasowania natężenia ruchu do wymogów normy? Jeśli tak to w jakiej ilości? Czujniki

natężenia ruchu są rozwiązaniami dość drogimi (cena ok. 15-25 tys. PLN/szt.). Proszę o

wskazanie miejsc montażu takich czujników natężenia ruchu.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby system był otwarty na ewentualną rozbudowę i nie przewiduje w zadaniu instalacji czujników ruchu.

14. Czy Zamawiający rezygnuje z umieszczania czujników ruchu jako zbędnych bo nie

dostarczających żadnej informacji, która mogłaby być użyteczna do zmniejszania poziomu

natężenia oświetlenia ulic na drogach publicznych zgodnie z normą?

Odpowiedź

Funkcjonalność systemu została opisana przez Zamawiającego w załączniku Nr 9 Modyfikacja.

Zamawiający wymaga aby system był otwarty na ewentualną rozbudowę i nie przewiduje w zadaniu instalacji czujników ruchu.

15. W punkcie IV.1.5.1.10 dokumentacji projektowej nie jest wymieniony istotny parametr:

informowanie przez inteligentny system sterowania o mocy pobieranej przez oprawę oraz

sytuacjach alarmowych w oprawie.

Czy Zamawiający świadomie rezygnuje z monitorowania mocy jaką pobiera oprawa i tym

samym rezygnuje z weryfikacji działania redukcji mocy oraz świadomie pominął możliwość

sygnalizowania podstawowych stanów alarmowych (prąd, napięcie, moc poza

dopuszczalnym zakresem), które w standardzie udostępnia praktycznie każdy inteligentny

system sterowania oświetleniem?

Odpowiedź

Zamawiający określił parametry systemu w załączniku Nr 9 Modyfikacja w pkt. 8. j) oraz 8 p).

16. W punkcie IV.1.5.2.6 dokumentacji projektowej jest zapis o możliwości automatycznego

sterowania wybranymi oprawami w zależności m.in. od czasu użytkowania źródła światła.

Co Zamawiający ma przez taki zapis na myśli i jak powinno być to sterowanie

zaprogramowane aby spełniać wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź

W załączniku Nr 9 Modyfikacja nie ma takiego zapisu.

17. W ww. punkcie jest też możliwość automatycznego sterowania oprawami w zależności od

natężenia ruchu. Jak Zamawiający zamierza mierzyć natężenie ruchu na poszczególnych

ulicach i z jaką dokładnością i w jaki sposób (pętle indukcyjne, czujniki mikrofalowe?)?

Czujniki ruchu nie maja możliwości pomiaru natężenia ruchu, a jedynie sygnalizują

obecność poruszającego się obiektu w polu działania czujki ruchu, bez rozróżnienia czy jest

to uczestnik ruchu (istotny dla pomiaru natężenia ruchu), czy obiekt nie będący

uczestnikiem ruchu w rozumieniu normy (zwierzę, gałąź poruszana wiatrem itp.)

.

Odpowiedź

W załączniku Nr 9 Modyfikacja nie ma takiego zapisu.

18. W punkcie IV.1.5.2.13 dokumentacji projektowej jest wskazana konieczność użycia GPS w

szafie zasilającej

Czy Zamawiający dopuszcza inny sposób określenia pozycji szafy i inny sposób

synchronizacji czasu (np. wskazanie na mapie oraz połączenie z serwerem czasu

rzeczywistego)?

Odpowiedź

W załączniku Nr 9 Modyfikacja nie ma takiego zapisu.

19. W punkcie IV.1.5.2.17 dokumentacji projektowej Zamawiający wskazuje konieczność

wyposażenia szafy w 8 wejść dwustanowych.

Jakie sygnały oprócz trzech wymienionych w tym punkcie Zamawiający chciałby

monitorować w przyszłości?

Odpowiedź

W załączniku Nr 9 Modyfikacja nie ma takiego zapisu.

20. W punkcie IV.1.5.2.18 dokumentacji projektowej Zamawiający określił konieczność

wyposażenia szafy w 2 wejścia służące do podłączenia czujników natężenia ruchu.

Jakie zatem czujniki natężenia ruchu i w jakiej ilości należy zainstalować w ramach tego

projektu i w jakich lokalizacjach mają być umieszczone? Proszę też precyzyjnie określić

protokół w jakim czujniki natężenia ruchu mają się komunikować z wyposażeniem szaf

(chodzi o opisane dwa wejścia).

Odpowiedź

W załączniku Nr 9 Modyfikacja nie ma takiego zapisu.

Zamawiający wymaga aby system był otwarty na ewentualną rozbudowę i nie przewiduje w zadaniu instalacji czujników ruchu

21. W punkcie IV.1.5.2.19 dokumentacji projektowej Zamawiający określił konieczność

wyposażenia osprzętu szafki w 4 wyjścia umożliwiające załączanie poszczególnych

obwodów w szafce.

Czy Zamawiający nie przewiduje występowania szafek z większą niż 4 ilością obwodów? Czy

Zamawiający używając sformułowania „umożliwiające” w tym punkcie oczekuje aby system

sterowania niezależnie załączał poszczególne obwody szafki?

Odpowiedź

Wymogi dla systemu sterowania określa Załącznik 9 Modyfikacja.

22. Czy Zamawiający używając sformułowań „ma możliwość”, „umożliwia”, „posiada

możliwość” w całej dokumentacji przetargu wymaga, aby taka funkcjonalność była

realizowana w momencie uruchomienia systemu, czy jedynie realizacja takich

funkcjonalności była technicznie możliwa w bliżej nieokreślonej przyszłości?

Odpowiedź

Zamawiający używając powyższych sformułowań ma na myśli zarówno możliwości jakie daje system w zakresie rozbudowy, jak również otwartość realizowania opisanych funkcjonalności w przyszłości w oparciu o urządzenia innych producentów. opisane w załączniku Nr 9 Modyfikacja w pkt 9,10 i11.

23. Dot. punktu IV.1.5.3.3 dokumentacji projektowej - czy sterownik regulacji i nadzoru oprawą

ma mieć możliwość realizowania pomiarów m.in. prądu, mocy, napięcia, współczynnika

mocy? Daje to możliwość stosowania dowolnych opraw z dowolnymi zasilaczami. Czy

Zamawiający celowo ogranicza się do jednego dostawcy systemów sterowania, który

oferuje odczyt niektórych z tych parametrów z niektórych typów zasilaczy? Nie gwarantuje

to również oczekiwanej w punkcie IV1.5.1.3 interoperacyjności czyli możliwości współpracy

urządzeń systemu z dowolnymi urządzeniami innych producentów. Odczyt parametrów z

zasialczy opraw poprzez interfejs DALI nie jest komercyjnie udostępniany przez żadnego z

dostawców zasilaczy – dostawcy tłumacza to faktem, że to jest niestandardowa część

protokołu DALI i nie mogą zagwarantować, że na potrzeby własne nie zmodyfikują tej

części protokołu a tym samym urządzenia, które jedynie odczytują parametry z oprawy w

takiej sytuacji przestaną działać np. po wymianie zasilacza oprawy.

W punkcie IV.1.5.3.4 dokumentacji projektowej Zamawiający określił konieczność

wyposażenia sterownika regulacji i nadzoru oprawą w 2 wejścia binarne.

Odpowiedź

Zamawiający nie określa sposobu realizacji odczytu, określa jedynie wymagane funkcjonalności systemu które zostały opisane w załączniku N 9 Modyfikacja.

24. Czy Zamawiający oczekuje aby w ramach projektu zrealizowana została funkcjonalność

detekcji otwarcia pokrywy słupa?

Odpowiedź

Zamawiający określił funkcjonalność systemu sterowania i zarządzania oświetleniem w załączniku Nr 9 Modyfikacja, gdzie nie ma zapisu dotyczącego otwarcia pokrywy słupa.

25. Czy Zamawiający dopuści również sterowniki posiadające jedno wejście binarne

(dwustanowe)? W przeciwnym razie ograniczy to w praktyce dostępne rozwiązanie tylko

do jednego, co zaprzecza idei zamówień publicznych. 2016.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga funkcjonalności opisanych w załączniku Nr 9 i nie określa sposobu ich realizacji.

26. W „Modyfikacji przedmiotu zamówienia. Funkcjonalności systemu sterowania i zarządzania

oświetleniem” Zamawiający określił konieczność spełniania przez system normy PNEN13201:

Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność zastosowania czujników ruchu w niniejszym

projekcie? Nie dają one danych dotyczących o natężeniu ruchu a jedynie o obecności

ruchu. Jak zatem rozumieć punkt 8.d) skoro stoi to w jawnej sprzeczności z ww. normą?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje instalacji czujników ruchu zakłada jedynie otwartość na ewentualną rozbudowę – o elementy wyposażone  interfejs API.

W pkt 8 d) załącznika Nr 9 Zamawiający zakłada jedynie możliwość podłączenia do oprawy czujnika który będzie sterował jej pracą.

27. Czy intencją zamawiającego jest zastosowanie czujników natężenia ruchu, o których

wspomina norma? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ilości czujek natężenia ruchu i ich

lokalizacji. Jeśli nie to prosimy o wykreślenie tego punktu.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje instalacji czujników ruchu zakłada jedynie otwartość na ewentualną rozbudowę – o elementy wyposażone  interfejs API.

28. W punkcie 8.j) „Modyfikacji...” wskazana jest konieczność dokonywania pomiarów prądu,

napięcia, mocy, współczynnika mocy, czasu pracy źródła światła dla pojedynczego punktu

świetlnego.

Czy zatem system sterowania ma ww. parametry mierzyć za pomocą wyposażone w moduł

pomiarowy sterowniki poszczególnych lamp? Czy system ma ww. parametry odczytywać z

zasilaczy? Jeśli wystarczy odczyt z zasilaczy to proszę o udostępnienie ogólnie znanego

protokołu w pełnym zakresie, dzięki któremu taki odczyt ww. parametrów elektrycznych i

czasu będzie możliwy. Z tego co wiemy, nie ma producenta zasilaczy na rynku, który

umożliwiałby taką funkcjonalność w sposób oficjalny i jawny. Jeśli odczyty oparte są na

nieoficjalnych danych i protokołach to Zamawiający nie ma zapewnionego bezpieczeństwa

że w przyszłości dostępne będą komponenty systemu współpracujące ze sobą.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga funkcjonalności opisanych w załączniku Nr 9 i nie określa sposobu ich realizacji.

29. W „Modyfikacji ...” w części „Wymagania dotyczące opraw oświetleniowych” Zamawiający

nie określa konieczności zastosowania opraw wyposażonych w wejście sterujące. Proszę o uzupełnienie wymagań o wyposażenie opraw w zasilacz umożliwiający redukcję

mocy przy pomocy interfejsu 1-10V lub DALI. W przeciwnym razie może się okazać że

zaoferowane oprawy nie będą miały możliwości redukcji mocy.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga funkcjonalności opisanych w załączniku Nr 9 i nie określa sposobu ich realizacji.