Cieszyn, dnia 11 października 2017 roku.

Miejski Zarząd Dróg

43-400 Cieszyn

ul. Liburnia 4

DZ-GS.3402-17.11/17

WYJAŚNIENIE NR 11 DO

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania nr 3/ZP/DZ/17 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna - etap 1"

Działając w oparciu o  art. 38 ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o podanie parametrów serwera na którym będzie możliwe zainstalowanie oprogramowania lub ew. czy Zamawiający wskaże taki własny serwer wraz z komputerem na którym będzie możliwe zainstalowanie oprogramowania sytemu sterowania zarządzającego oświetleniem podczas realizacji zadania?

Odpowiedź
Zamawiający określił funkcjonalność i parametry systemu w załączniku Nr 9 Modyfikacja.

Zamawiający nie przewiduje stosowania własnego serwera dla potrzeb systemu i nie przewiduje instalowania dodatkowego oprogramowania, co zostało opisane w pkt. 6 załącznika Nr9.