	Cieszyn, dnia 27 marca 2020 r.
SRM-II.6733.1.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm) obwieszczam, że w dniu 27 marca 2020 r. wydałem decyzję Nr L.006.2020 (znak sprawy: SRM-II.6733.1.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym, dla budowy sieci SN o dł. ok 13 mb oraz nN o dł. ok. 10 mb. na części dz. nr 98/4, 99, 100/1 oraz 188 obr. 43 w Cieszynie przy ul. Schodowej i ul. Pokoju.
Planowana inwestycja będzie polegała na budowie nowej stacji transformatorowej, która zastąpi istniejącą stację, będącą w złym stanie technicznym, znajdującą się w budynku położonym na dz. nr 100/1 obr. 43 w Cieszynie. Ponadto planuje się budowę sieci SN o dł. ok 13 mb oraz nN o dł. ok 10mb. Projektowana stacja transformatorowa będzie miała wymiary 3,6 m x 2,6 m x2,54 m (pow. zabudowy 9,36 m²) oraz będzie posiadała fundament. Elementem konstrukcyjnym planowanej stacji transformatorowej będzie mur oporowy, który będzie jednocześnie stanowił mur przeciwpożarowy o wymiarach 4,1 x 2,85 x 2,84 m.
Zgodnie z treścią złożonego przez pełnomocnika Inwestora, Pana Łukasza Bielendę, wniosku, nowa stacja zapewni ciągłość dostaw energii elektrycznej w Centrum Cieszyna.
Teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Schodowej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m² nie wymaga pozwolenia na budowę, zaś na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 293 ze zm.), nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę.
Strony postępowania (właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do działek objętych granicą obszaru na które ta inwestycja będzie oddziaływać) mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Termin wniesienia odwołania upłynie dnia 24 kwietnia 2020 r.
Postępowanie toczyło się na wniosek Spółki z o.o. Stara Drukarnia, ul. Bielska 206, 43-400 Cieszyn, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Łukasza Bielenda, ul. Siemomysła 29, 30-573 Kraków z dnia 07 stycznia 2020 r., który został uzupełniony w dniu 28 stycznia 2020 r.
W związku z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii od 16 marca 2020 r. Urząd Miejski w Cieszynie wstrzymał aż do odwołania bezpośrednią obsługę stron. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy zgromadzonymi w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, dzwoniąc pod numer telefonu: 33 4794 261 w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.
Otrzymują: / - tablica ogłoszeń, / - Biuletyn Informacji Publicznej, / - SRM-II a/a	Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna / Tomasz Wysocki / Kierownik Referatu / Zagospodarowania Przestrzennego / i Ochrony Krajobrazu