## Oferta 2021
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa | Nr spec. technicz. | Opis robót | Jedn. | Obm. | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | REMONT POMIESZCZENIA BIUROWEGO NR 1.03
1.1 |  |  | Rozbiórka ścianki działowej
1 | KNR 4-01 0349-02 | S 03.01 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 3.68 |  | 0
2 | KNR-W 4-01 0106-05 | B 01.01 | Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu | m3 | 3.68 |  | 0
3 | KNR 4-04 1103-01 | B 01.01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 3.68 |  | 0
4 | KNR 4-04 1103-04 | B 01.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 3.68 |  | 0
5 | KNR 4-04 1103-05 | B 01.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | m3 | 3.68 |  | 0
6 | kalk. własna | B 01.01 | Opłata - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w danym roku - 17 01 01 - gruz zmieszany | t | 6.624 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.1 Rozbiórka ścianki działowej |  |  |  | 0
1.2 |  |  | Naprawa i uzupełnienie tynków
7 | TZKNBK VIII 07-55 | B 02.04 | Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III o szerokości do 30 cm na ścianach lub sufitach | m | 12.1 |  | 0
8 | KNR 4-01 0717-01 | B 02.04 | Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 2 m2 ) | m2 | 3.63 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.2 Naprawa i uzupełnienie tynków |  |  |  | 0
1.3 |  |  | Demontaż osłon ściennych i osłon grzejnikowych
9 | KNR 4-01 0426-03 | B 01.01 | Rozebranie osłon grzejnikowych | m2 | 2.34 |  | 0
10 | KNR-W 4-01 0106-05 | B 01.01 | Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu | m3 | 0.07 |  | 0
11 | KNR 4-04 1103-01 | B 01.01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 0.07 |  | 0
12 | KNR 4-04 1103-04 | B 01.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 0.07 |  | 0
13 | KNR 4-04 1103-05 | B 01.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | m3 | 0.07 |  | 0
14 | kalk. własna | B 01.01 | Opłata - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w danym roku - 17 01 01 - gruz zmieszany | t | 0.126 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.3 Demontaż osłon ściennych i osłon grzejnikowych |  |  |  | 0
1.4 |  |  | Przymurowanie wnęk okiennych grzejnikowych podparapetowych
15 | KNR 4-01 0702-06 | B 01.01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm | m | 1.872 |  | 0
16 | KNR 4-01 0331-06 | B 01.01 | Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 0.936 |  | 0
17 | KNR DC-03 0201-01 | B 01.02 | Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej w podłożach ceglanym; średnica otworu w podłożu 10 mm | szt. | 12 |  | 0
18 | KNR 4-01 0202-02 | B 01.02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm | kg | 4.8 |  | 0
19 | TZKNBK IV -65 | B 01.02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubości ponad 1/2 ceg. i objętości do 2 m3 w jednym miejscu | m3 | 0.281 |  | 0
20 | KNR 4-01 0711-01 | B 02.04 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 2.246 |  | 0
21 | KNR 4-01 0717-01 | B 02.04 | Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 2 m2 ) | m2 | 2.246 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4 Przymurowanie wnęk okiennych grzejnikowych podparapetowych |  |  |  | 0
1.5 |  |  | Demontaż drzwi pomiędzy pomieszczeniami 1.03 a 1.04
22 | TZKNBK IV -560 | B 01.01 | Ręczne wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 2.15 |  | 0
23 | TZKNBK IV -481 | B 01.01 | Wykucie strzępi w przekroju ścian na głębokość 7 cm w co trzeciej warstwie w murach z cegły budowlanej na zaprawie cem.-wap. o grubości 2 ceg. | m | 4.3 |  | 0
24 | KNR DC-03 0201-01 | B 01.02 | Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej w podłożach ceglanym; średnica otworu w podłożu 10 mm | szt. | 10 |  | 0
25 | KNR 4-01 0202-02 | B 01.02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm | kg | 3.2 |  | 0
26 | TZKNBK IV -65 | B 01.02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubości ponad 1/2 ceg. i objętości do 2 m3 w jednym miejscu | m3 | 1.226 |  | 0
27 | TZKNBK VIII 07-30 | B 02.04 | Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2 | m2 | 4.84 |  | 0
28 | KNR 4-01 0717-01 | B 02.04 | Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 2 m2 ) | m2 | 4.84 |  | 0
29 | KNNR 3 0605-05 | B 03.04 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbami dekoracyjnymi, wodnymi o spoiwie akrylowym z przetarciem tynków | m2 | 7 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.5 Demontaż drzwi pomiędzy pomieszczeniami 1.03 a 1.04 |  |  |  | 0
1.6 |  |  | Wymiana drzwi
30 | TZKNBK IV -560 | B 01.01 | Ręczne wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 2.14 |  | 0
31 | TZKNBK IV -543 | B 01.01 | Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie cem.-wap. | m3 | 0.529 |  | 0
32 | KNR-W 4-01 0106-05 | B 01.01 | Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu | m3 | 0.69 |  | 0
33 | KNR 4-04 1103-01 | B 01.01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 0.69 |  | 0
34 | KNR 4-04 1103-04 | B 01.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 0.69 |  | 0
35 | KNR 4-04 1103-05 | B 01.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | m3 | 0.69 |  | 0
36 | kalk. własna | B 01.01 | Opłata - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w danym roku - 17 01 01 - gruz zmieszany | t | 1.242 |  | 0
37 | TZKNBK IV -420 | B 01.02 | Okładanie (szpałdowanie) belek płytkami z betonu komórkowego grubości 12 cm | m2 | 1.066 |  | 0
38 | KNR 19-01 0334-04 | B 01.01 | Przygotowanie otworu pod zabudowę drzwi wraz z wyrównaniem ościeży | szt. | 1 |  | 0
39 | TZKNBK XX 0212-05 analogia | B 01.04 | Wykonanie i montaż ościeżnic drzwiowych profilowanych o wielkości do 2.5 m2 w kompletny wyrób (wym. 122x214 cm) - dla drzwi D1 (ościeżnica płycinowa wraz z opaskami wg indywidualnej dokumentacji projektowej opracowanej przez mgr inż. arch. Krzysztofa Łaszczyka z dnia 06.06.2016) | szt. | 1 |  | 0
40 | TZKNBK XX 1317-06 analogia | B 01.04 | Skrzydła drzwiowe bardzo złożone gr. do 50 mm i wielkości do 2.50 m2, kompletny wyrób - typ D1 (skrzydła drzwiowe wg indywidualnej dokumentacji projektowej opracowanej przez mgr inż. arch. Krzysztofa Łaszczyka z dnia 06.06.2016, lakierowanie drzwi na kolor bezbarwny i zabezpieczenie do stopnia trudnozapalności, kolorystykę drzwi dostosować do kolorystyki nowych drzwi na parterze budynku) | m2 | 2.611 |  | 0
41 | KNR 19-01 1025-20 | B 01.04 | Założenie okuć drzwiowych - klamki z szyldami | szt. | 1 |  | 0
42 | KNR 19-01 1025-24 | B 01.04 | Założenie okuć drzwiowych - zamki klasy B-1 | szt. | 2 |  | 0
43 | TZKNBK VIII 07-29 | B 02.04 | Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1 m2 | m2 | 2.28 |  | 0
44 | KNR 4-01 0717-01 | B 02.04 | Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 2 m2 ) | m2 | 2.28 |  | 0
45 | KNNR 3 0605-05 | B 03.04 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbami dekoracyjnymi, wodnymi o spoiwie akrylowym z przetarciem tynków | m2 | 7.728 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.6 Wymiana drzwi |  |  |  | 0
1.7 |  |  | Roboty malarskie
46 | KNR 4-01 1202-09 | B 03.04 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m2 | 33.817 |  | 0
47 | KNR 4-01 1202-09 | B 03.04 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m2 | 81.34 |  | 0
48 | TZKNBK VIII 07-64 | B 03.04 | Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o powierzchni do 0.1 m2 bez zeskrobania starej farby na sufitach | m2 | 3.187 |  | 0
49 | TZKNBK VIII 07-63 | B 03.04 | Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o powierzchni do 0.1 m2 bez zeskrobania starej farby na ścianach | m2 | 7.871 |  | 0
50 | KNR 4-01 1204-08 | B 03.04 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 115.157 |  | 0
51 | KNR 19-01 1305-02 | B 03.04 | Dwukrotne malowanie farbami dekoracyjnymi, wodnymi o spoiwie akrylowym powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych - sufity | m2 | 37.004 |  | 0
52 | KNR 19-01 1305-02 | B 03.04 | Dwukrotne malowanie farbami dekoracyjnymi, wodnymi o spoiwie akrylowym powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych - ściany | m2 | 84.211 |  | 0
53 | KNR AT-02 2057-01 | B 03.04 | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach | m | 13.84 |  | 0
54 | KNR-W 4-01 1216-01 | B 02.01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 37.004 |  | 0
55 | KNR-W 2-02 0923-01 | B 02.01 | Osłony okien i drzwi folią polietylenową | m2 | 10 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.7 Roboty malarskie |  |  |  | 0
1.8 |  |  | Remont posadzek
56 | KNR 4-01 0804-08 | B 01.01 | Rozebranie listew przyściennych | m | 23.04 |  | 0
57 | KNR 4-01 0411-05 | B 04.04 | Uzupełnienie podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm | m2 | 2.312 |  | 0
58 | KNR 4-01 0814-03 |  | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm | m2 | 3.318 |  | 0
59 | KNR 19-01 0933-03 | B 01.01 | Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych zniszczonych lub malowanych | m2 | 35.076 |  | 0
60 | TZKNBK XI 0610-67 | B 04.04 | Umocowanie cokołu przyściennego z drewna dębowego z obsadzeniem kołków | m | 23.04 |  | 0
61 | TZKNBK XI 0610-69 | B 04.04 | Gruntowanie i lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 35.076 |  | 0
62 | TZKNBK XI 0610-68 | B 04.04 | Pastowanie parkietu i posadzek taflowych | m2 | 35.076 |  | 0
63 | TZKNBK XI 0610-67 | B 04.04 | Umocowanie na łączeniach wkładki dylatacyjnej z kątownika | m | 1.55 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.8 Remont posadzek |  |  |  | 0
1.9 |  |  | Wymiana grzejników
64 | KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.a | S 03.01 | Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania | obiekt. | 1 |  | 0
65 | KNR 4-02 0520-02 | S 03.01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 | kpl. | 2 |  | 0
66 | KNR 4-01 0354-15 | S 03.01 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego | szt. | 6 |  | 0
67 | KNR 4-02 0512-01 | S 03.01 | Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm | szt. | 4 |  | 0
68 | KNR 4-02 0506-01 | S 03.01 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm | m | 4.2 |  | 0
69 | KNR 4-02 0512-01 | S 03.01 | Demontaż istniejącego odpowietrznika instalacji co | szt. | 1 |  | 0
70 | KNR 4-04 1107-01 | S 03.01 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km (zapłata uzyskana za złom do rozliczenia z Zamawiającym) | t | 0.08 |  | 0
71 | KNR 4-04 1107-04 | S 03.01 | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km | t | 0.08 |  | 0
72 | KNR-W 2-15 0403-01 analogia | S 03.01 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 4.2 |  | 0
73 | KNR-W 2-15 0127-03 analogia | S 03.01 | Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 4.2 |  | 0
74 | KNR-W 2-15 0128-02 analogia | S 03.01 | Płukanie instalacji c.o. | m | 4.2 |  | 0
75 | KNR-W 4-02 0517-03 | S 03.01 | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika stalowego płytowego o złączach spawanych o śr. 15 mm | kpl. | 2 |  | 0
76 | KNR 0-35 0215-02 | S 03.01 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm - zawór termostatyczny | kpl. | 2 |  | 0
77 | KNR 0-35 0215-06 | S 03.01 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm - zawór powrotny | szt. | 2 |  | 0
78 | KNR 0-35 0215-04 | S 03.01 | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. - głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym | szt. | 2 |  | 0
79 | KNR-W 2-15 0418-09 | S 03.01 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 500 mm i długości 1000 mm z płytą czołową gładką | szt. | 2 |  | 0
80 | KNR 7-12 0103-04 | S 03.01 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 0.277 |  | 0
81 | KNR 7-12 0105-04 | S 03.01 | Odtłuszczanie rurociągów | m2 | 0.277 |  | 0
82 | KNR 7-12 0201-04 | S 03.01 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 0.277 |  | 0
83 | KNR 0-34 0101-11 | S 03.01 | Izolacja rurociągów otuliną PU , grubość izolacji 20 mm , rurociąg Fi 15-20 mm | m | 4.2 |  | 0
84 | KNNR 4 0436-01 | S 03.01 | Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji | urządzeń | 9.2 |  | 0
85 | KNR 0-35 0215-09 | S 03.01 | Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm | kpl. | 1 |  | 0
86 | KNR 0-35 0217-02 | S 03.01 | Zawory kulowe gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm - dla odpowietrznika | szt. | 1 |  | 0
87 | KNR 7-28 0209-04 | S 03.01 | Wykucie bruzd pionowych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych - dla podejścia pod zawory grzejnikowe + zamurowanie bruzdy | m | 2.5 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.9 Wymiana grzejników |  |  |  | 0
1.10 |  |  | Wymiana i montaż punktów oświetlenia ogólnego i akcentującego
1.10.1 |  |  | Roboty demontażowe
88 | KNR 4-03 0907-01 | E 01.01 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. | kpl. | 2 |  | 0
89 | KNR 4-03 1133-04 | E 01.01 | Demontaż opraw żarowych zawieszanych | szt. | 4 |  | 0
90 | KNR 4-03 1124-01 | E 01.01 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) | szt. | 2 |  | 0
91 | KNR 4-03 1120-01 | E 01.01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych | szt. | 2 |  | 0
92 | KNR-W 4-03 1122-02 | E 01.01 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 | szt. | 6 |  | 0
93 | KNR-W 4-03 1120-01 | E 01.01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych | szt. | 6 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.10.1 Roboty demontażowe |  |  |  | 0
1.10.2 |  |  | Instalacja oświetleniowa podstawowa i gniazd 1-fazowych
94 | KSNR 5 0401-04 | E 01.01 | Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na wyłącznik podłoże z cegły | wyp. | 4 |  | 0
95 | KNNR 5 0501-03 | E 01.01 | Oprawy oświetleniowe zawieszane - Oprawa zawieszana L1 Strumień świetlny (Oprawa): 4646 lm ; Strumień świetlny (Lampy): 6700 lm ; Moc opraw: 86.0 W ; Rodzaj montażu Zawieszany ; Materiał obudowy: Aluminium, Kolor Biały Raster / przesłona PAR ; Materiał rastra: Aluminium ; Odbłyśnik: Brak | kpl. | 4 |  | 0
96 | KNR-W 5-08 0301-08 | E 01.01 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek - wykonanie ślepych otworów mechanicznie | szt. | 2 |  | 0
97 | KNR-W 5-08 0302-01 | E 01.01 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm | szt. | 1 |  | 0
98 | KNR-W 5-08 0302-03 | E 01.01 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę | szt. | 1 |  | 0
99 | KNR-W 5-08 0307-02 | E 01.01 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych dwubiegunowych w puszce instalacyjnej | szt. | 1 |  | 0
100 | KNNR 5 1304-01 | E 01.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
101 | KNNR 5 1304-02 | E 01.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 5 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.10.2 Instalacja oświetleniowa podstawowa i gniazd 1-fazowych |  |  |  | 0
1.10.3 |  |  | Instalacja gniazda 1-faz
102 | KSNR 5 0401-06 | E 01.01 | Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły | wyp. | 6 |  | 0
103 | KNNR 5 1304-01 | E 01.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
104 | KNNR 5 1304-02 | E 01.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 5 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.10.3 Instalacja gniazda 1-faz |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 1.10 Wymiana i montaż punktów oświetlenia ogólnego i akcentującego |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 1 REMONT POMIESZCZENIA BIUROWEGO NR 1.03 |  |  |  | 0
2 |  |  | REMONT POMIESZCZENIA BIUROWEGO NR 1.17
2.1 |  |  | Demontaż osłon ściennych i osłon grzejnikowych
105 | KNR 4-01 0426-03 | B 01.01 | Rozebranie osłon grzejnikowych | m2 | 3.51 |  | 0
106 | KNR-W 4-01 0106-05 | B 01.01 | Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu | m3 | 0.105 |  | 0
107 | KNR 4-04 1103-01 | B 01.01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 0.105 |  | 0
108 | KNR 4-04 1103-04 | B 01.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 0.105 |  | 0
109 | KNR 4-04 1103-05 | B 01.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | m3 | 0.105 |  | 0
110 | kalk. własna | B 01.01 | Opłata - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w danym roku - 17 01 01 - gruz zmieszany | t | 0.189 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.1 Demontaż osłon ściennych i osłon grzejnikowych |  |  |  | 0
2.2 |  |  | Roboty instalacyjne - demontaż
111 | KNR 4-07 z.sz.r1-3.5.a | B 01.01 | Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej | obiekt. | 1 |  | 0
112 | KNR 4-07 z.sz.r1-3.5.a | B 01.01 | Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody ciepłej | obiekt. | 1 |  | 0
113 | KNR-W 4-02 0141-01 | B 01.01 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | 1 |  | 0
114 | KNR-W 4-02 0140-01 | B 01.01 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia | szt. | 2 |  | 0
115 | KNR-W 4-02 0234-04 | B 01.01 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej | kpl. | 1 |  | 0
116 | KNR-W 4-02 0232-06 | B 01.01 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm | szt. | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.2 Roboty instalacyjne - demontaż |  |  |  | 0
2.3 |  |  | Przymurowanie wnęk okiennych grzejnikowych podparapetowych
117 | KNR 4-01 0702-06 | B 01.01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm | m | 2.106 |  | 0
118 | KNR 4-01 0331-06 | B 01.01 | Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 1.404 |  | 0
119 | KNR DC-03 0201-01 | B 01.02 | Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej w podłożach ceglanym; średnica otworu w podłożu 10 mm | szt. | 18 |  | 0
120 | KNR 4-01 0202-02 | B 01.02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm | kg | 7.2 |  | 0
121 | TZKNBK IV -65 | B 01.02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubości ponad 1/2 ceg. i objętości do 2 m3 w jednym miejscu | m3 | 0.211 |  | 0
122 | KNR 4-01 0711-01 | B 02.04 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 2.527 |  | 0
123 | KNR 4-01 0717-01 | B 02.04 | Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 2 m2 ) | m2 | 2.527 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.3 Przymurowanie wnęk okiennych grzejnikowych podparapetowych |  |  |  | 0
2.4 |  |  | Zamurowanie wnęk ściennych
124 | KNR 4-01 0702-06 | B 01.01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm | m | 2.7 |  | 0
125 | KNR 4-01 0331-06 | B 01.01 | Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 1.5 |  | 0
126 | KNR DC-03 0201-01 | B 01.02 | Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej w podłożach ceglanym; średnica otworu w podłożu 10 mm | szt. | 6 |  | 0
127 | KNR 4-01 0202-02 | B 01.02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm | kg | 2.4 |  | 0
128 | TZKNBK IV -65 | B 01.02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubości ponad 1/2 ceg. i objętości do 2 m3 w jednym miejscu | m3 | 0.14 |  | 0
129 | KNR 4-01 0711-01 | B 02.04 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 0.8 |  | 0
130 | KNR 4-01 0717-01 | B 02.04 | Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 2 m2 ) | m2 | 0.8 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.4 Zamurowanie wnęk ściennych |  |  |  | 0
2.5 |  |  | Wymiana drzwi
131 | TZKNBK IV -560 | B 01.01 | Ręczne wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 2.47 |  | 0
132 | KNR-W 4-01 0106-05 | B 01.01 | Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu | m3 | 0.185 |  | 0
133 | KNR 4-04 1103-01 | B 01.01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 0.185 |  | 0
134 | KNR 4-04 1103-04 | B 01.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 0.185 |  | 0
135 | KNR 4-04 1103-05 | B 01.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | m3 | 0.185 |  | 0
136 | kalk. własna | B 01.01 | Opłata - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w danym roku - 17 01 01 - gruz zmieszany | t | 0.333 |  | 0
137 | KNR 19-01 0334-04 | B 01.01 | Przygotowanie otworu pod zabudowę drzwi wraz z wyrównaniem ościeży | szt. | 1 |  | 0
138 | TZKNBK IV -420 | B 01.02 | Okładanie (szpałdowanie) belek płytkami z betonu komórkowego grubości 12 cm | m2 | 1.066 |  | 0
139 | TZKNBK XX 0212-05 analogia | B 01.04 | Wykonanie i montaż ościeżnic drzwiowych profilowanych o wielkości do 2.5 m2 w kompletny wyrób (wym. 120x214 cm) - dla drzwi D1 (ościeżnica płycinowa wraz z opaskami wg indywidualnej dokumentacji projektowej opracowanej przez mgr inż. arch. Krzysztofa Łaszczyka z dnia 06.06.2016) | szt. | 1 |  | 0
140 | TZKNBK XX 1317-06 analogia | B 01.04 | Skrzydła drzwiowe bardzo złożone gr. do 50 mm i wielkości do 2.50 m2, kompletny wyrób - typ D1 (skrzydła drzwiowe wg indywidualnej dokumentacji projektowej opracowanej przez mgr inż. arch. Krzysztofa Łaszczyka z dnia 06.06.2016, lakierowanie drzwi na kolor bezbarwny i zabezpieczenie do stopnia trudnozapalności, kolorystykę drzwi dostosować do kolorystyki nowych drzwi na parterze budynku) | m2 | 2.568 |  | 0
141 | KNR 19-01 1025-20 | B 01.04 | Założenie okuć drzwiowych - klamki z szyldami | szt. | 1 |  | 0
142 | KNR 19-01 1025-24 | B 01.04 | Założenie okuć drzwiowych - zamki klasy B-1 | szt. | 2 |  | 0
143 | TZKNBK VIII 07-29 | B 02.04 | Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1 m2 | m2 | 20.52 |  | 0
144 | KNR 4-01 0717-01 | B 02.04 | Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 2 m2 ) | m2 | 20.52 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.5 Wymiana drzwi |  |  |  | 0
2.6 |  |  | Roboty malarskie
145 | KNR 4-01 1202-09 | B 03.04 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m2 | 76.369 |  | 0
146 | KNR 4-01 1202-09 | B 03.04 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m2 | 104.458 |  | 0
147 | TZKNBK VIII 07-63 | B 03.04 | Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o powierzchni do 0.1 m2 bez zeskrobania starej farby na ścianach | m2 | 10 |  | 0
148 | KNR 4-01 1204-08 | B 03.04 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 180.827 |  | 0
149 | KNR 19-01 1305-02 | B 03.04 | Dwukrotne malowanie farbami dekoracyjnymi, wodnymi o spoiwie akrylowym powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych - sufity | m2 | 76.369 |  | 0
150 | KNR 19-01 1305-02 | B 03.04 | Dwukrotne malowanie farbami dekoracyjnymi, wodnymi o spoiwie akrylowym powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych - ściany | m2 | 114.458 |  | 0
151 | KNR AT-02 2057-01 | B 03.04 | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach | m | 20.76 |  | 0
152 | KNR-W 4-01 1216-01 | B 02.01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 63.609 |  | 0
153 | KNR-W 2-02 0923-01 | B 02.01 | Osłony okien i drzwi folią polietylenową | m2 | 20 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.6 Roboty malarskie |  |  |  | 0
2.7 |  |  | Remont posadzek
154 | KNR 4-01 0804-08 | B 01.01 | Rozebranie listew przyściennych | m | 31.84 |  | 0
155 | KNR 4-01 0814-03 |  | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm | m2 | 1.7 |  | 0
156 | KNR 19-01 0933-03 | B 01.01 | Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych zniszczonych lub malowanych | m2 | 60.045 |  | 0
157 | TZKNBK XI 0610-67 | B 04.04 | Umocowanie cokołu przyściennego z drewna dębowego z obsadzeniem kołków | m | 31.84 |  | 0
158 | TZKNBK XI 0610-69 | B 04.04 | Gruntowanie i lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 60.045 |  | 0
159 | TZKNBK XI 0610-68 | B 04.04 | Pastowanie parkietu i posadzek taflowych | m2 | 60.045 |  | 0
160 | TZKNBK XI 0610-67 | B 04.04 | Umocowanie na łączeniach wkładki dylatacyjnej z kątownika | m | 1.55 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.7 Remont posadzek |  |  |  | 0
2.8 |  |  | Wymiana grzejników
161 | KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.a | S 03.01 | Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania | obiekt. | 1 |  | 0
162 | KNR 4-02 0520-02 | S 03.01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 | kpl. | 93 |  | 0
163 | KNR 4-01 0354-15 | S 03.01 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego | szt. | 9 |  | 0
164 | KNR 4-02 0512-01 | S 03.01 | Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm | szt. | 6 |  | 0
165 | KNR 4-02 0506-01 | S 03.01 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm | m | 6.3 |  | 0
166 | KNR 4-02 0512-01 | S 03.01 | Demontaż istniejącego odpowietrznika instalacji co | szt. | 1 |  | 0
167 | KNR 4-04 1107-01 | S 03.01 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km (zapłata uzyskana za złom do rozliczenia z Zamawiającym) | t | 0.12 |  | 0
168 | KNR 4-04 1107-04 | S 03.01 | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km | t | 0.12 |  | 0
169 | KNR-W 2-15 0403-01 analogia | S 03.01 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 6.3 |  | 0
170 | KNR-W 2-15 0127-03 analogia | S 03.01 | Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 6.3 |  | 0
171 | KNR-W 2-15 0128-02 analogia | S 03.01 | Płukanie instalacji c.o. | m | 6.3 |  | 0
172 | KNR-W 4-02 0517-03 | S 03.01 | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika stalowego płytowego o złączach spawanych o śr. 15 mm | kpl. | 3 |  | 0
173 | KNR 0-35 0215-02 | S 03.01 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm - zawór termostatyczny | kpl. | 3 |  | 0
174 | KNR 0-35 0215-06 | S 03.01 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm - zawór powrotny | szt. | 3 |  | 0
175 | KNR 0-35 0215-04 | S 03.01 | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. - głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym | szt. | 3 |  | 0
176 | KNR-W 2-15 0418-09 | S 03.01 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 500 mm i długości 1000 mm z płytą czołową gładką | szt. | 3 |  | 0
177 | KNR 7-12 0103-04 | S 03.01 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 0.415 |  | 0
178 | KNR 7-12 0105-04 | S 03.01 | Odtłuszczanie rurociągów | m2 | 0.415 |  | 0
179 | KNR 7-12 0201-04 | S 03.01 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 0.415 |  | 0
180 | KNR 0-34 0101-11 | S 03.01 | Izolacja rurociągów otuliną PU , grubość izolacji 20 mm , rurociąg Fi 15-20 mm | m | 6.3 |  | 0
181 | KNNR 4 0436-01 | S 03.01 | Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji | urządzeń | 3 |  | 0
182 | KNR 0-35 0215-09 | S 03.01 | Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm | kpl. | 1 |  | 0
183 | KNR 0-35 0217-02 | S 03.01 | Zawory kulowe gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm - dla odpowietrznika | szt. | 1 |  | 0
184 | KNR 7-28 0209-04 | S 03.01 | Wykucie bruzd pionowych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych - dla podejścia pod zawory grzejnikowe + zamurowanie bruzdy | m | 4.5 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.8 Wymiana grzejników |  |  |  | 0
2.9 |  |  | Wymiana i montaż punktów oświetlenia ogólnego i gniazd 1-fazowych
2.9.1 |  |  | Roboty demontażowe
185 | KNR 4-03 0907-01 | E 01.01 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. | kpl. | 2 |  | 0
186 | KNR 4-03 1133-04 | E 01.01 | Demontaż opraw żarowych zawieszanych | szt. | 9 |  | 0
187 | KNR 4-03 1124-01 | E 01.01 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) | szt. | 2 |  | 0
188 | KNR 4-03 1120-01 | E 01.01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych | szt. | 2 |  | 0
189 | KNR-W 4-03 1122-02 | E 01.01 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 | szt. | 10 |  | 0
190 | KNR-W 4-03 1120-01 | E 01.01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych | szt. | 10 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.9.1 Roboty demontażowe |  |  |  | 0
2.9.2 |  |  | Instalacja oświetleniowa podstawowa i akcentująca - pom. 1.17
191 | KSNR 5 0401-04 | E 01.01 | Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na wyłącznik podłoże z cegły | wyp. | 9 |  | 0
192 | KNNR 5 0501-03 | E 01.01 | Oprawy oświetleniowe zawieszane - Oprawa zawieszana L1 Strumień świetlny (Oprawa): 4646 lm ; Strumień świetlny (Lampy): 6700 lm ; Moc opraw: 86.0 W ; Rodzaj montażu Zawieszany ; Materiał obudowy: Aluminium, Kolor Biały Raster / przesłona PAR ; Materiał rastra: Aluminium ; Odbłyśnik: Brak | kpl. | 9 |  | 0
193 | KNR-W 5-08 0301-08 | E 01.01 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek - wykonanie ślepych otworów mechanicznie | szt. | 6 |  | 0
194 | KNR-W 5-08 0302-01 | E 01.01 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm | szt. | 2 |  | 0
195 | KNR-W 5-08 0302-03 | E 01.01 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę | szt. | 4 |  | 0
196 | KNR-W 5-08 0307-02 | E 01.01 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych dwubiegunowych w puszce instalacyjnej | szt. | 2 |  | 0
197 | KNNR 5 1304-01 | E 01.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2 |  | 0
198 | KNNR 5 1304-02 | E 01.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 7 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.9.2 Instalacja oświetleniowa podstawowa i akcentująca - pom. 1.17 |  |  |  | 0
2.9.3 |  |  | Instalacja gniazda 1-faz
199 | KSNR 5 0401-06 | E 01.01 | Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły | wyp. | 10 |  | 0
200 | KNNR 5 1304-01 | E 01.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
201 | KNNR 5 1304-02 | E 01.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 9 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.9.3 Instalacja gniazda 1-faz |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 2.9 Wymiana i montaż punktów oświetlenia ogólnego i gniazd 1-fazowych |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 2 REMONT POMIESZCZENIA BIUROWEGO NR 1.17 |  |  |  | 0
9 |  |  | REMONT KORYTARZA NR 1.02
9.1 |  |  | Demontaż boazerii, osłon ściennych i osłon grzejnikowych
296 | KNR 4-01 0426-03 | B 01.01 | Rozebranie osłon grzejnikowych | m2 | 1.17 |  | 0
297 | KNR 4-01 0426-03 | B 01.01 | Rozebranie obicia ścian z boazerii | m2 | 36.039 |  | 0
298 | KNR 4-01 0427-05 | B 01.01 | Rozebranie rusztu drewnianego | m2 | 36.039 |  | 0
299 | KNR-W 4-01 0106-05 | B 01.01 | Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu | m3 | 1.116 |  | 0
300 | KNR 4-04 1103-01 | B 01.01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 1.116 |  | 0
301 | KNR 4-04 1103-04 | B 01.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 1.116 |  | 0
302 | KNR 4-04 1103-05 | B 01.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | m3 | 1.116 |  | 0
303 | kalk. własna | B 01.01 | Opłata - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w danym roku - 17 01 01 - gruz zmieszany | t | 2.009 |  | 0
|  |  | RAZEM 9.1 Demontaż boazerii, osłon ściennych i osłon grzejnikowych |  |  |  | 0
9.2 |  |  | Przymurowanie wnęk okiennych grzejnikowych podparapetowych
304 | KNR 4-01 0702-06 | B 01.01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm | m | 1.17 |  | 0
305 | KNR 4-01 0331-06 | B 01.01 | Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 0.468 |  | 0
306 | KNR DC-03 0201-01 | B 01.02 | Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej w podłożach ceglanym; średnica otworu w podłożu 10 mm | szt. | 6 |  | 0
307 | KNR 4-01 0202-02 | B 01.02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm | kg | 2.4 |  | 0
308 | TZKNBK IV -65 | B 01.02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubości ponad 1/2 ceg. i objętości do 2 m3 w jednym miejscu | m3 | 0.211 |  | 0
309 | KNR 4-01 0711-01 | B 02.04 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 1.404 |  | 0
310 | KNR 4-01 0717-01 | B 02.04 | Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 2 m2 ) | m2 | 1.404 |  | 0
|  |  | RAZEM 9.2 Przymurowanie wnęk okiennych grzejnikowych podparapetowych |  |  |  | 0
9.3 |  |  | Naprawa i uzupełnienie tynków
311 | TZKNBK VIII 07-55 | B 02.04 | Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III o szerokości do 30 cm na ścianach lub sufitach | m | 5 |  | 0
312 | TZKNBK VIII 07-60 | B 02.04 | Otynkowanie wnęk, uszkodzonych miejsc zaprawą cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 | szt. | 2 |  | 0
313 | TZKNBK VIII 07-29 | B 02.04 | Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1 m2 | m2 | 4 |  | 0
314 | KNR 4-01 0717-01 | B 02.04 | Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 2 m2 ) | m2 | 6.5 |  | 0
|  |  | RAZEM 9.3 Naprawa i uzupełnienie tynków |  |  |  | 0
9.4 |  |  | Parapety
315 | TZKNBK IV -565 | B 02.04 | Ręczne wykucie podokienników wewnętrznych | m | 1.4 |  | 0
316 | TZKNBK IV -455 | B 02.04 | Osadzenie parapetów kamiennych gr. 3 cm z wykuciem bruzd i reperacją tynków o długości do 1.5 m - pom. nr 1.02 | szt. | 1 |  | 0
317 | TZKNBK VIII 07-29 | B 02.04 | Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1 m2 | m2 | 0.885 |  | 0
318 | KNR 4-01 0717-01 | B 02.04 | Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 2 m2 ) | m2 | 0.885 |  | 0
|  |  | RAZEM 9.4 Parapety |  |  |  | 0
9.5 |  |  | Roboty malarskie
319 | KNR 4-01 1202-09 | B 03.04 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m2 | 37.004 |  | 0
320 | KNR 4-01 1202-09 | B 03.04 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m2 | 47.167 |  | 0
321 | TZKNBK VIII 07-63 | B 03.04 | Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o powierzchni do 0.1 m2 bez zeskrobania starej farby na ścianach | m2 | 37.044 |  | 0
322 | KNR 4-01 1204-08 | B 03.04 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 84.171 |  | 0
323 | KNR 19-01 1305-02 | B 03.04 | Dwukrotne malowanie farbami dekoracyjnymi, wodnymi o spoiwie akrylowym powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych - sufity | m2 | 37.004 |  | 0
324 | KNR 19-01 1305-02 | B 03.04 | Dwukrotne malowanie farbami dekoracyjnymi, wodnymi o spoiwie akrylowym powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych - ściany | m2 | 84.211 |  | 0
325 | KNR AT-02 2057-01 | B 03.04 | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach | m | 13.84 |  | 0
326 | KNR-W 4-01 1216-01 | B 02.01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 38.221 |  | 0
327 | KNR-W 2-02 0923-01 | B 02.01 | Osłony okien i drzwi folią polietylenową | m2 | 12 |  | 0
|  |  | RAZEM 9.5 Roboty malarskie |  |  |  | 0
9.6 |  |  | Wymiana grzejników
328 | KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.a | S 03.01 | Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania | obiekt. | 1 |  | 0
329 | KNR 4-02 0520-02 | S 03.01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 | kpl. | 1 |  | 0
330 | KNR 4-01 0354-15 | S 03.01 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego | szt. | 3 |  | 0
331 | KNR 4-02 0512-01 | S 03.01 | Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm | szt. | 2 |  | 0
332 | KNR 4-02 0506-01 | S 03.01 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm | m | 2.1 |  | 0
333 | KNR 4-02 0512-01 | S 03.01 | Demontaż istniejącego odpowietrznika instalacji co | szt. | 1 |  | 0
334 | KNR 4-04 1107-01 | S 03.01 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km (zapłata uzyskana za złom do rozliczenia z Zamawiającym) | t | 0.04 |  | 0
335 | KNR 4-04 1107-04 | S 03.01 | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km | t | 0.04 |  | 0
336 | KNR-W 2-15 0403-01 analogia | S 03.01 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 2.1 |  | 0
337 | KNR-W 2-15 0127-03 analogia | S 03.01 | Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 2.1 |  | 0
338 | KNR-W 2-15 0128-02 analogia | S 03.01 | Płukanie instalacji c.o. | m | 2.1 |  | 0
339 | KNR-W 4-02 0517-03 | S 03.01 | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika stalowego płytowego o złączach spawanych o śr. 15 mm | kpl. | 1 |  | 0
340 | KNR 0-35 0215-02 | S 03.01 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm - zawór termostatyczny | kpl. | 1 |  | 0
341 | KNR 0-35 0215-06 | S 03.01 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm - zawór powrotny | szt. | 1 |  | 0
342 | KNR 0-35 0215-04 | S 03.01 | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. - głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym | szt. | 1 |  | 0
343 | KNR-W 2-15 0418-09 | S 03.01 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 500 mm i długości 1000 mm z płytą czołową gładką | szt. | 1 |  | 0
344 | KNR 7-12 0103-04 | S 03.01 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 0.138 |  | 0
345 | KNR 7-12 0105-04 | S 03.01 | Odtłuszczanie rurociągów | m2 | 0.138 |  | 0
346 | KNR 7-12 0201-04 | S 03.01 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 0.138 |  | 0
347 | KNR 0-34 0101-11 | S 03.01 | Izolacja rurociągów otuliną PU , grubość izolacji 20 mm , rurociąg Fi 15-20 mm | m | 2.1 |  | 0
348 | KNNR 4 0436-01 | S 03.01 | Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji | urządzeń | 1 |  | 0
349 | KNR 0-35 0215-09 | S 03.01 | Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm | kpl. | 1 |  | 0
350 | KNR 0-35 0217-02 | S 03.01 | Zawory kulowe gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm - dla odpowietrznika | szt. | 1 |  | 0
351 | KNR 7-28 0209-04 | S 03.01 | Wykucie bruzd pionowych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych - dla podejścia pod zawory grzejnikowe + zamurowanie bruzdy | m | 1.5 |  | 0
|  |  | RAZEM 9.6 Wymiana grzejników |  |  |  | 0
9.7 |  |  | Wymiana i montaż punktów oświetlenia ogólnego i gniazd 1-fazowych
9.7.1 |  |  | Roboty demontażowe
352 | KNR 4-03 0907-01 | E 01.01 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. | kpl. | 2 |  | 0
355 | KNR 4-03 1124-01 | E 01.01 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) | szt. | 2 |  | 0
356 | KNR 4-03 1120-01 | E 01.01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych | szt. | 2 |  | 0
357 | KNR-W 4-03 1122-02 | E 01.01 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 | szt. | 2 |  | 0
358 | KNR-W 4-03 1120-01 | E 01.01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych | szt. | 2 |  | 0
|  |  | RAZEM 9.7.1 Roboty demontażowe |  |  |  | 0
9.7.3 |  |  | Instalacja gniazda 1-faz
368 | KSNR 5 0401-06 | E 01.01 | Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły | wyp. | 2 |  | 0
369 | KNNR 5 1304-01 | E 01.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
370 | KNNR 5 1304-02 | E 01.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM 9.7.3 Instalacja gniazda 1-faz |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 9.7 Wymiana i montaż punktów oświetlenia ogólnego i gniazd 1-fazowych |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 9 REMONT KORYTARZA NR 1.02 |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM kosztorys netto złotych |  |  |  | 0
|  |  | Podatk VAT |  |  |  | 0
|  |  | Razem kosztorys brutto złotych |  |  |  | 0
……………………………………………
Pieczątka i podpis oferenta