Cieszyn, dnia 21.09.2021 r.

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

ul. Liburnia 4

43 – 400 Cieszyn

DIZ.27.54.2021.GS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zadania:  Modernizacja budynku MZD

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

1.       Pomieszczenie nr 101 – malowanie (obmiar własny), wymiana drzwi 2 szt. (fotografia nr 1), wymiana lamp na LED (fotografia nr 2 rozmiar 60 cm x 60 cm), wyburzenie ścianki działowej, podłoga z płytek ceramicznych (fotografia nr 3 rozmiar 30 cm x 60 cm, obmiar własny)

2.       Pomieszczenie nr 108 – wymiana lamp na LED (fotografia nr 2 rozmiar 60 cm x 60 cm) demontaż starego i montaż nowego okna plastikowego (obmiar własny),

3.       Pomieszczenie nr 211 (WC) – malowanie (obmiar własny), wymiana drzwi, lamp na LED, odświeżanie istniejących fug, kratki wentylacyjne

4.       Pomieszczenie nr 210 (WC) – malowanie (obmiar własny), wymiana drzwi wewnętrznych, lamp, podłogi (płytki ceramiczne, obmiar własny)

5.       Pomieszczenie sprzątaczek (piwnica) – montaż zlewozmywaka (instalacja wod.-kan.) wraz z płytkami ceramicznymi na ścianie wokół zlewozmywaka (obmiar własny), demontaż i montaż mebli z pomieszczenia socjalnego nr 223

6.       Pomieszczenie nr 223 – malowanie, demontaż płytek ze ściany, instalacja elektryczna pod komputery, instalacja telefoniczna, i miejsce na kabel internetowy

7.     Pomieszczenie nr 203 : - sekretariat – malowanie (obmiar własny), lampy LED rozmiar 60 cm x 60 cm

- gabinet Dyrektora – lampy LED rozmiar 60 cm x 60 cm

- gabinet Zastępcy Dyrektora – lampy LED rozmiar 60 cm x 60 cm

8.  Korytarze w ciągu od drzwi wejściowych do Kasy, oraz wejście do piwnic (na odcinku schodów) – malowanie + lamperia z tynku żywicznego (obmiar własny), wymiana oświetlenia na lampy LED rozmiar 60 cm x 60 cm (uzupełnienie ),

9. Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone wraz z ościeżnicami do magazynu DPP – demontaż starych, montaż nowych wraz obróbkami murarskimi (obmiar własny)

10. Pomieszczenie pod schodami – malowanie (własny obmiar), podłoga z wykładziny PCV, oświetlenie, drzwi.

Utylizacja powstałych odpadów leży po stronie wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji  jakości wykonania przedmiotu umowy, dla zakresu związanego z dokumentacją projektowo – kosztorysową, obejmującej odpowiedzialność za likwidację skutków błędów i niedoróbek stwierdzonych w przedmiocie umowy przed
i w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

- TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Termin rozpoczęcia usługi ustala się od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Terminy wykonania zamówienia: do 10 grudnia 2021 r.

- Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oferta złożona na wzorcowym druku (według załącznika nr 1);

- aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym tym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dopuszcza się kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem);

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie ul. Liburnia 4,                        43 – 400 Cieszyn z dopiskiem: „Oferta - „Modernizacja budynku MZD” do dnia 30.09.2021 r. 
do godziny 11:00

Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert1:

- Cena – 100 %

VI. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Najniższa cena ofertowa

Wc = ------------------------------ x ilość punktów za wykonanie czynności

Cena oferty badanej

Cena podana przez Wykonawcę będzie obowiązywać przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

VII.  Termin i miejsca otwarcia ofert: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, 43 - 400 Cieszyn, ul. Liburnia 4,
 I piętro, pok. nr 208 do dnia 30.09.2021 r. do godziny 11:15

VIII. Wybór oferty nastąpi na podstawie najkorzystniejszej ceny określonej w oparciu o wyszczególnioną powyżej punktację.

IX.  Termin płatności faktur ustala się na 14  dni od daty poprawnie wystawionej faktury.

X.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcą: Pani Katarzyna Skotnicka – Kierownik Działu Organizacyjnego tel. 33 479 52 60.

XI. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy