Zestawienie materiałów dodatkowych

Przebudowa oświetlenia ulicznego ze stacji BBC 22258

1. Kabel YAKY 4x35 mm/2						m	110

3. Rura osłonowa HDPE fi 75/3 gr. ścianek o sztywności

SN=5,5 kN/m2 							m	12

4. Rura osłonowa HDPE fi 75/4,5 gr. ścianek o sztywności

SN=16,5 kN/m2 							m	10

5.Piasek								m3	7

6.Folia									m2 	25

7. Dławica kablowa okrągła EK186					szt.	10

8. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm				m	95

Demontaże

1. Kabel oświetlenia ulicznego YAKY 4x35 mm/2			m	120