Zał. nr 7

Zadanie nr 2

Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie 
przy ul. Menniczej 46 – etap I dostawa urządzeń chłodniczych w ramach programu

| DOSTAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH |  |  |  | Urządzenie zgodnie z SWZ Tak * | Opis równoważności urządzenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Agregat chłodniczy na bazie sprężarek hermetycznych scroll, z parownikiem płytowym, ze skraplaczem chłodzonym cieczą o mocy 150 kW | szt. | 1.00 |  |  |

*) odpowiednio wypełnić