Załącznik nr 2
Oznaczenie sprawy: ZBM/DT/2607/2024

Specyfikacja dot. Instalacji sieciowej

Instalacja szafy stojącej 42u montaż wyposażenia	1szt
Szafa rackowa 42u	1szt
Patchpanel 24u wyposazony cat 6a	6 szt
Półka	2szt
Organizator kabli	3 szt
Listwa zasilająca rack	2 szt
Kable połączeniowe	134 mb
Ap omada	2 szt
Kontroler omada	1 szt
Korytko instalacyjne	100 mb
Ułożenie listwy / korytka	100 mb
Kabel cat 6a	3600 mb
Ułożenie kabla cat6a w korycie	3600 mb
Gniazdo modułowe komputerowe cat6a	140 szt
Montaż gniazda komputerowego	140 szt
Ułożenie listwy / korytka instalacja sufitowa	54 mb
Koryto baks komplet	54 mb
Monitoring rejestrator	1 szt
Kamera hik 2,8 mm	2 szt
Montaz i konfiguracja	1 szt
Switch poe do kamer	1 szt
Centrala telefoniczna voip grandstream	1 szt
Telefon voip grandstream	21 szt
Telefon voip grandstream - sekretarski	1 szt
Kable połączeniowe - telefony	22mb
Switch voicevlan poe+ 24p sfp+	1 szt
Konfiguracja centrali	1 szt
Podłączenie przewodu klapy do rop	1 szt
Pomiary	9 szt

Uwaga: Załacznik nr 3 – Program Funkcjonalno-Użytkowy należy traktować pomocniczo do niniejszej specyfikacji. Do wyceny należy przyjąć tylko zakres określony powyżej. PFU obejmuje zakres wykraczający poza niniejsze zamówienie m.in. o roboty budowlane które nie są przedmiotem zamówienia.