ZAŁĄCZNIK 2

SPECYFIKACJA PRAC SERWISOWYCH

Obsługa serwisowa systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Hali Widowiskowo-Sportowej w Cieszynie, ul. Sportowa 1

| Lp. | Nazwa i opis czynności | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roczny przegląd i konserwacja systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cena obejmuje robociznę i materiały eksploatacyjne, w szczególności filtry, wraz z ich utylizacją) – rok 2024 |  |  |
| 2. | Roczny przegląd i konserwacja systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cena obejmuje robociznę i materiały eksploatacyjne, w szczególności filtry, wraz z ich utylizacją) – rok 2025 |  |  |
|  | Razem poz. 1-2 |  |  |
| 3. | Naprawa awaryjna lub bieżąca - 1 roboczogodzina |  |  |
| 4. | Jednorazowy dojazd w przypadku naprawy awaryjnej lub bieżącej |  |  |
|  | Razem poz. 3-4 |  |  |

WYKAZ URZĄDZEŃ

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość urządzeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala wentylacyjna GOLEM | 2 |
| 2 | Centrala wentylacyjna HERMES | 8 |
| 3 | Agregat osuszający R-102PR | 2 |
| 4 | Osuszacz pomieszczenia DR-030C | 2 |
| 5 | Klimatyzator | 4 |
| 6 | Pompa obiegowa | 10 |